УТВЕРЖДЕН

Протокол общего собрания №1

от  06 февраля 2015

Отчет

о работе правления ТСЖ «Радуга» за 2014 г.

- Выполнена работа по подготовке дома к зимнему периоду:

- Произведена покраска труб и узлов теплоузла.

- Произведен профилактический осмотр всех составляющих теплового узла: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции,  разбор, осмотр и очистка регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.).

- Выполнена промывка и  гидравлические испытания системы отопления.

- Выполнен профилактический замер сопротивления изоляции.

- Председателем, пройдено обучение на ответственного по теплоузлу

- Выполнен текущий ремонт электрообудования в помещениях общего пользования: частичная замена предохранителей, ламп с датчиками движения, мелкий ремонт электропроводки.

- Систематически выполнялась уборка придомовой территории и подъездов.

- С обслуживающими компаниями пролонгированы  договора на 2015 год:

- Заключены одноразовые договора для выполнения определенных работ:

- ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» - поверка манометров.

- МУП «ВГЭС» по установке, замене, пломбировке и эксплуатации прибора учета электроэнергии. (общедомовой счетчик, установленный в ТП-67).

- Негосударственное образовательное учреждение «Энергобезопасность» образовательные услуги.

- Выполнен ремонт канализационной трубы в квартирах, №1.

Председатель правления 								А.Н.Клоков