ПАМЯТКА – РЕКОМЕНДАЦИЯ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

В целях повышения уровня пожарной безопасности, в соответствии с правилами пожарной безопасности РФ  ЗАПРЕЩЕНО:

1. Устраивать в квартирах многоквартирных домов складские помещения, хранить взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества, устраивать кладовые в лестничных клетках и поэтажных коридорах, хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

2. Хранить баллоны с горючими газами в квартирах, на путях эвакуации подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

3. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки выхода  на кровли, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир.

4. Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также проводить отогревание замёрзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

5. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности;

6. Снимать предусмотренные проектами двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, тамбуров, лестничных клеток.

7. Остеклять балконы, лоджии, галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

8. Устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей из квартир в общий коридор, если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эксплуатации из соседних квартир.

9. Курить на балконах, лоджиях, в подъездах, выбрасывать из окна и в мусоропроводы горящие предметы (зажженные сигареты, спички и т. п.).

10. Разводить костры, сжигать отходы.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать электроприборы, имеющие неисправности;

- использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д.;

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;

- запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления);

- включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок и перегрева электропроводки.

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены!

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ:  01, 101, 112

Вызывая пожарных необходимо сообщить информацию: название улицы, номер дома и этажа, место, где произошел пожар (№ квартиры, чердак, подвал, коридор, свалка) 								   Администрация города Волгодонска