ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске («Исполнитель»), управляющей организации (УО, «Заказчик»), ТСЖ, ЖСК, ТСН  («Заказчик») и собственников (нанимателей) помещений («Заказчик») многоквартирных домов (МКД) при проведении технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

(ТО ВДГО) МКД

ОБОСНОВАНИЕ: Постановление Правительства (ПП) РФ от 14 мая 2014 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный исполнитель | Обоснова ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, между Заказчиком (УО, ТСЖ, ЖСК, ТСН) и Исполнителем (филиал ПАО«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске) | 1 раз в 3 года | Управляющая организа ция, ТСЖ, ЖСК, ТСН, филиал ПАО«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске | п.п. 16,17,18 ПП РФ от 14.05.2013 №410 |
| 2 | Заключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования, между Заказчиком (собственник, наниматель) и Исполнителем (филиал ПАО«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске) | 1 раз в 3 года | Собственники (Наниматели) помещений МКД, филиал ПАО «Газпромгазораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске | п.п. 16,17,18 ПП РФ от 14.05.2013 №410 |
| 3 | Информирование УО, ТСЖ, ЖСК, ТСН и собственников помещений МКД о конкретной дате и времени проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО МКД: |  | Филиал ПАО «Газпромгазораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске | п.п. 46-53 ПП РФ от 14.05.2013 №410 |
| 3.1 | Составление графиков с указанием адресов МКД, точной даты и времени (годовые, квартальные, месячные) и предоставление их УО, ТСЖ и ЖСК | При подписании договоров 1 раз через 3 года | Филиал ПАО «Газпромгазораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске | п. 46-ПП РФ от 14.05.2013 №410 |
| 3.2 | Размещение графиков проведения технического обслуживания ВДГО (ВКГО) с указанием адресов МКД, даты и времени проведения работ на сайте филиала ПАО «Газпром газораспределе ние Ростов-на-Дону» в сети Интернет | До 25 числа предшествующего месяца | Филиал ПАО «Газпромгазораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске | п. 46 ПП РФ от 14.05.2013 №410 |
| 3.3 | Направление в МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» графиков проведения технического обслуживания ВДГО (ВКГО) в целях размещения их на сайте Администрации города Волгодонска | До 25 числа до наступления срока проведения работ | Филиал ПАО «Газпромгазораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске |  |
| 3.4 | Размещение объявлений в местах общего доступа (доски объявлений у входа в подъезд МКД и т. п.) и направление в УО, ТСЖ и ЖСК письма с указанием адресов МКД, даты и времени проведения работ по ТО ВДГО МКД | За 30 дней до наступления срока проведения работ | Филиал ПАО «Газпромгазораспреде- ление Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске | п. 48 ПП РФ от 14.05.2013 №410 |
| 3.5 | Направление в УО, ТСЖ, ЖСК письма с указанием адресов МКД, даты и времени проведения работ по ТО ВДГО МКД | Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске | п.1.5 договора о ТО МКД |
| 4 | Обеспечение доступа представителей филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске к ВДГО МКД для проведения работ по ТО: | В день проведения ТО ВДГО в МКД | Управляющая организация, собственники (наниматели) помещений МКД, совет МКД | п. 42 ПП РФ от 14.05.2013 №410 |
| 4.1 | Привлечение Совета МКД к проведению разъяснительной работы с собственниками и нанимателями, составление списка - уведомления об ознакомлении собственников (нанимателей) помещений МКД под роспись о дате проведения работ и передача его председателю совета МКД для ведения разъяснительной работы | За 30 дней до начала проведения работ | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ТСН |  |
| 4.2 | Уведомление под роспись собственников (нанимателей) помещений МКД по обеспечению доступа представителей Исполнителя (филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске) к ВДГО МКД для проведения работ по ТО, составление списка квартир, в которые нет возможности попасть для выполнения работ по ТО ВКГО | В течение 20 дней со дня получения списка - уведомления от УО, ТСЖ, ЖСК, ТСН | Совет МКД, управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ТСН |  |
| 4.3 | Сдача списка – уведомления и списка квартир, в которые нет возможности попасть для выполнения работ по ТО ВКГО, в УО, ТСЖ, ЖСК, ТСН | За 10 дней до начала проведения работ | Совет МКД |  |
| 4.4 | Проведение организационных мероприятий по розыску собственников (нанимателей) квартир (их контактных телефонов), в которые нет доступа при проведении ТО | Постоянно | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ТСН, совет МКД |  |
| 4.5 | Направление извещения в филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске о согласовании даты и времени проведения работ по ТО и готовности обеспечить доступ к ВДГО МКД с указанием ф.и.о., № телефона ответственного лица за координацию и взаимодействие УО, ТСЖ, ЖСК, ТСН, и сотрудников филиала, председателя совета МКД | За 10 дней до начала проведения работ | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ТСН | п. 50 ПП РФ от 14.05.2013 №410 |
| 4.6 | Размещение объявления в местах общего доступа (доска объявлений у входа в подъезд МКД и т. п.) | За 3 дня до начала проведения работ | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ТСН, совет МКД | п. 42 ПП РФ от 14.05.2013 №410 |
| 5 | Организационные мероприятия по принятию административных мер к собственникам и нанимателям помещений МКД за отказ в допуске представителя «Исполнителя» для выполнения работ по ТО ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования: | По мере необходимости |  | ст. 9.23 КоАП РФ |
| 5.1 | Составление акта об отказе собственниками и нанимателями в допуске к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию и о невозможности проведения работ по техническому обслуживанию указанного оборудования | В день проведения работ по ТО ВДГО (ВКГО) | Филиал ПАО «Газпром газорасределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске, УО, ТСЖ, ЖСК, ТСН, председатель совета МКД | п. 53 ПП РФ от 14.05.2013 №410 |
| 5.2 | Взаимодействие филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске с жилищной инспекцией РО по принятию административных мер к собственникам и нанимателям помещений МКД, направление акта об отказе в допуске и необходимой информации о собственниках (нанимателях) помещений МКД не обеспечивших допуск и (или) отказавшихся от проведения ТО ВДГО (ВКГО) в жилищную инспекцию РО | По мере необходимости | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске | п.3 статьи 9.23 ФЗ №412 от 05.12.2016 |
| 5.3 | Направление копии акта об отказе собственниками и нанимателями в допуске к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию в ЕДДС г. Волгодонска, МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» | По мере оформления документов | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске |  |
| 6 | Приостановление подачи газа без предварительного оповещения при поступлении информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, в том числе получения такой информации в ходе выполнения работ по ТО и ремонту ВДГО МКД: | Немедленно | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске | пункт 77,78 ПП РФ от 14.05.2013 № 410 |
| 6.1 | Передача информации о приостановке газоснабжения на конкретных домах, подъездах, газовых стояках в диспетчерскую управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ТСН | Оперативно в день отключения | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске |  |
| 7 | Приостановление подачи газа с предварительным письменным уведомлением Заказчика по следующим причинам: |  | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске | пункт 80 ПП РФот 14.05.2013 № 410 |
| 7.1 | Отказ Заказчика 2 и более раз в допуске «Исполнителя» для проведения работ по ТО ВДГО МКД | После 2 уведомлений, направленных Заказчику, не ранее чем через 40 дней после направления 1-го уведомления, и не ранее, чем через 20 дней после направления 2-ого уведомления Заказчику | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске | пункт 80 ПП РФ от 14.05.2013 № 410 |
| 7.2 | Отсутствие договора о ТО и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования |  |  |  |
| 7.3 | Истечение у внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (отдельного оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования) нормативного срока службы, установленного изготовителем, и отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам диагностирования - истечение продленного срока службы указанного оборудования |  |  |  |
| 8 | Устранение Заказчиком (собственник, наниматель) нарушений, выявленных при проведении технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования и информирование Исполнителя (Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске) об устранении нарушений | В установленный Исполнителем срок | Собственники (наниматели) помещений МКД | пункт 84,85 ПП РФ от 14.05.2013 № 410 |
| 9 | Устранение нарушений, выявленных при проведении технического обслуживания внутридомового газового оборудования и информирование Исполнителя (Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске) об устранении нарушений | В установленный Исполнителем срок | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК (Заказчик) | пункт 84,85 ПП РФ от 14.05.2013 № 410 |
| 10 | Оформление акта о приостановлении и возобновлении подачи газа, в 2 экземплярах (по одному для Заказчика и исполнителя) и подписывается сотрудниками Исполнителя, непосредственно проводившими работы, и Заказчиком (его уполномоченным представителем) | На момент приостановления и возобновления подачи газа | Филиал ПАО «Газпромгазораспределение Ростов-на-Дону» в г.Волгодонске, управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ТСН | пункт 87 ПП РФ от 14.05.2013 № 410 |