Cведения о выполняемых работах

Основные работы, выполненные в процессе эксплуатации и содержания многоквартирных домов ТСЖ «Надежда» в 2012году.

Дом № 187 по ул. Гаражной

- Отремонтировано 350 кв.м. кровли на (1 и 3 б/с)

- Отремонтировано 86 п/м межпанельных швов

- Заменено 20 вентилей на шаровые краны в подвале

- Установлен 1 новый общедомовой счётчик эл.энергии (в связи с поломкой).

- Установлены металло-пластиковые окна в офисе ТСЖ.

- Проведён  ремонт прилегания к стене отмостки у 5 б/с.

Дом № 2 по пр. Мира

- Отремонтировано  6 п/м межпанельных швов

- В подвале установлено 20 сбросных кранов, 21 кран на стояках отопления, 5

кранов на холодной воде.

- Забетонирован пол на входе в подвал с торца.

- Заменено  3  светильника в подъезде.

Дом № 185 по ул. Гаражной

- Заменено 20 кранов-фильтров в квартирах

- Заменено 4 светильника в подъезде.

- Забетонирован пол на входе в подвал.

- Уложены тротуарные плиты для прохода по газону.

- Отремонтировано  3 п/м межпанельных швов

- Проведено инструментальное наблюдение за просадками дома.

- В соответствии с планом подготовки к отопительному сезону были промыты

системы отопления.

- В песочницы завозился песок.

В целом дома содержались в соответствии с требованиями «Правил

эксплуатации и  содержания многоквартирных домов».

Основные работы, планируемые на 2013г.

- Ремонт полов в подъездах.

- Ремонт межпанельных швов.

- Замена кранов-фильтров в квартирах д. № 185.

- Модернизация теплового узла в д. Мира 2.

- Замена светильников в подъездах на энергоэффективные.

- Замена дверей на чердак и кровлю д. № 2.

- Ремонт накопительных бункеров в мусорокамерах д.№ 187.

- Поверка приборов учёта тепла в д. № 185.

- Замер сопротивления изоляции во всех домах.

- Ремонт канализации в подвале д.  Мира 2.

- Установка подкачивающих станций холодной воды (Гаражная 187 и Мира 2).

- Ремонт кровли (при необходимости).

Договора на выполнение работ по содержанию

и ремонту общего имущества.

1. Договор №1 от 20.01.2010г. «Об эксплуатации лифтов»

Стороны по договору – ООО «Лифтмонтаж» и ТСЖ «Надежда»

Стоимость работ по договору: 3390 руб./лифт в месяц   (всего 7 лифтов)

Действие договора продлено до 31.12.2013г.

2. Договор № 18 от20.01.201г. «О содержании и техническом обслуживании лифтов»

Стороны по договору – ЗАО «Лифтмонтаж» и ТСЖ «Надежда»

Стоимость работ по договору: 2391 руб./лифт  в месяц    (всего 7 лифтов)

Действие договора продлено до 31.12.2013г.

3. Контракт № 21/12 от 10.01.2012г «На техническое обслуживание и ремонт системы

пожарной сигнализации»

Стороны по контракту – ООО «Спецзащита» и ТСЖ «Надежда»

Стоимость работ по контракту: 360 руб./мес.

Действие контракта до 31.12.2012г. с последующей пролонгацией.

4. Договор № 136 от 12.11.2012г.; «На проведение дезинфекционных работ»

Стороны по договору – ООО «Центр дезинфекции» и ТСЖ «Надежда»

Стоимость работ по договору: 10515,12 рублей

Действие договора до 31.12.2013г.

5. Договор № 2/7-7 «Технического обслуживания узла учёта тепловой энергии и

теплоносителя»

Стороны по договору – ООО «ИТС» и ТСЖ «Надежда»

Стоимость работ по договору: 1800 руб./мес.    (всего 3 узла учёта)

Действие договора  до 30.09.2013г. с последующей пролонгацией.