Администрация города Волгодонска

# П Р О Т О К О Л №2

заседания межведомственной комиссии по переводу жилого

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений в жилых домах на территории

муниципального образования «Город Волгодонск»

Дата:       17.02.2015

Время:    16-00

Место проведения: комитет по градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска

Список участников заседания

| № | ФИО | должность |
| --- | --- | --- |

Члены комиссии:

| 1 | Плыгунов Николай Александрович | заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству, председатель; |
| --- | --- | --- |
| 2 | Забазнов Юрий Сергеевич | заместитель председателя, главный архитектор города Волгодонска – председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска; |
| 3 | Вестратенко Лилия Владимировна | ведущий специалист сектора перспективного развития и эстетики городской среды комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, секретарь; |
| 4 | Багин Виктор Николаевич | директор ООО «Архпроект»; |
| 5 | Бородин Алексей Владимирович | депутат Волгодонской городской Думы по 16-му избирательному округу, председатель постоянной комиссии по АЭС, строительству, энергетике, экологии, инвестициям и экономическому развитию (по согласованию); |
| 6 | Ивачева Светлана Владимировна | начальник отделения по г.Волгодонску и Волгодонскому району Ростовского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласованию); |
| 7 | Маликов Сергей Валентинович | заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска; |
| 8 | Скакунова Любовь Валерьевна | начальник жилищного отдела МКУ «ДС и ГХ»; |
| 9 | Шурыгин Александр Борисович | директор ООО «Институт ЖилСтройПроект» (по согласованию). |

Приглашенные:

| Катеринич Т.А. | – депутат Волгодонской городской Думы по 9-му избирательному округу, заместитель председателя постоянной комиссии по землеустройству, градостроительству, архитектуре, развитию малого предпринимательства. |
| --- | --- |

Слушали: председатель комиссии Н.А. Плыгунов объявил о начале заседания комиссии и озвучил повестку дня заседания.

Повестка дня заседания комиссии

1. «О рассмотрении заявлений о согласовании перепланировки жилых

помещений» в количестве – 5.

Докладчик: Л.В. Вестратенко, секретарь межведомственной

комиссии.

2. «О рассмотрении заявлений о согласовании, самовольно выполненном

переустройстве и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений» в

количестве -  16.

Докладчик: Л.В. Вестратенко, секретарь межведомственной

комиссии.

3. «О рассмотрении заявления о возможности/невозможности исполнения муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения» ООО «Молочный двор».

Докладчик: Л.В. Вестратенко, секретарь межведомственной

комиссии.

Регламент выступлений:

- для выступления по 1 вопросу	- до 2 минуты;

Заседание комиссии планируется провести в течение 1 часа.

Если дополнений и предложений по повестке дня заседания нет, предлагаю ее утвердить и перейти к рассмотрению вопросов.

По 1 вопросу:

Слушали: председателя комиссии Н.А. Плыгунова:

| 1.1. РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Глушенко Н.Б. «О согласовании перепланировки квартиры №29 по ул. Ленина, д. 76а. Дом 1-447с-45 серии, кирпичный многоквартирный. Квартира расположена на 2 этаже в 5 этажном доме. Проект № АП 01-07/2-15 АР, выполнен ООО «Архпроект». |
| --- | --- |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Устройство совмещенного санузла и дополнительной гидроизоляции пола в санузле. Несущие стены не затронуты. |
| 1.2.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Зозуля В.А. «О согласовании перепланировки квартиры №26 по ул. Ленина, д. 65». Дом 1-447с-1серии, кирпичный, многоквартирный. Квартира расположена на 5 этаже в 5 этажном, 4 подъездном доме. Проект № 052/15-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Устройство совмещенного санузла с дополнительной гидроизоляцией пола, демонтаж в санузле кирпичной перегородки толщиной 70мм, увеличение санузла за счет площади коридора, переустройство входа в спальню в гипсолитовых перегородках, демонтаж части перегородки между кухней и спальней с установкой раздвижных дверей в дверном проеме шириной более 2 метров (не указана ширина дверного проема). Несущие стены не затронуты. |
| 1.3.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Колиниченко С.А. «О согласовании перепланировки квартиры №6 по ул. Степной, д. 167». Дом 1-468А-7 серии, крупнопанельный, многоквартирный. Квартира обременена: Ипотека в силу закона, расположена на 3 этаже в 5 этажном, 8 подъездном доме. Проект №1056/13-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». В проекте не указаны вентиляционные каналы в проектированном санузле. |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Демонтаж бетонной перегородки санузла толщиной 50 мм, переоборудование и расширение ванной комнаты за счет площади санузла, устройство санузла на площади коридора с дополнительной гидроизоляцией пола, переустройство входа в спальню в гипсолитовой перегородке, перенос дверного проема в перегородке между кухней и гостиной с установкой дверей (в проекте не указана ширина дверного проема). Несущие стены не затронуты. |
| 1.4.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Бондарь Е.В., Гозенко Н.В. «О согласовании перепланировки квартиры №27 по бул. Великой Победы, д. 13б и раздел на квартиры №27 и №27а». Дом кирпичный с мансардным этажом, многоквартирный. Квартира расположена на 5 этаже в 5 с мансардным этажом доме. Проект №АБ-1А/15-АР, выполнен ООО «Арх-Бюро 3D». |
| РЕШИЛИ: | 1. Рекомендовать отказать в согласовании перепланировки и раздела жилого помещения№27 по бул. Великой Победы, д. 13б на основании пункта 3 части 1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации (несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства). 2. В проекте: - предусмотреть установку отдельных приборов учета электроснабжения и водоснабжения во вновь образованных квартирах; - разработать раздел «ОВ» по устройству дополнительного вентканала; 3. Подготовить заключение о возможности раздела жилого помещения. 4. Представить согласие собственников помещений в многоквартирном доме на устройство дополнительного вентканала с монтажом в обособленном воздуховоде, с выходом непосредственно на кровлю. Общим имуществом собственников в многоквартирном доме признаются все элементы жилого многоквартирного дома (кроме жилых и нежилых помещений), предназначенные для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме. Состав и границы общего имущества определяются п. 1—9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». Раздел квартиры на две №27 и №27а путем устройства перегородки из кирпича с устройством звукоизоляции, оборудование санузлов с гидроизоляцией пола, устройство в санузле перегородки из кирпича, монтаж перегородок из гипсокартона, устройство кухонь-ниш с установкой электроплит над нежилыми помещениями нижележащего этажа (представлен поэтажный план). В проекте указана схема вентиляции квартир и схема подключения к инженерным коммуникациям. |
| 1.5.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление НОУ НПО УЦ «Стройэнерго» «О согласовании перепланировки помещения №IV с устройством отдельного входа по ул. Энтузиастов, д. 42/8». Дом 96 серии, крупнопанельный, 9-тиэтажный, многоквартирный. Проект №434-07/14-АР, выполнен ООО ПСК «Универсал-Проект». |
| РЕШЕЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Демонтаж сантехнического оборудования, устройство отдельного входа путем демонтажа части балконного экрана с монтажом дверного и оконного блоков из стальной решетки. |

Переходим к следующим вопросам повестки дня заседания комиссии.

По 2 вопросу:

Слушали: председателя комиссии Н.А. Плыгунова:

| 2.1.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Ясь М.А. «О сохранении перепланировки квартиры №139 по просп. Мира, д. 61». Дом 96 серии, крупнопанельный, многоквартирный. Квартира расположена на 9 этаже в 9 этажном, 5 подъездном доме. Проект №050/15-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| --- | --- |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Демонтаж железобетонной перегородки кладовой толщиной 70 мм. Несущие стены не затронуты. |
| 2.2 РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Рыжкиной М.Р., Рыжкина Е.Л. «О сохранении перепланировки квартиры №48 по просп. Мира, д. 27». Дом 96 серии, крупнопанельный, многоквартирный. Квартира расположена на 3 этаже в 9 этажном, 4 подъездном доме. Проект №1109/15-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Демонтаж железобетонной перегородки кладовой толщиной 70мм. Несущие стены не затронуты. |
| 2.3.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Мериакре Е.В., Мериакре В.В., Мариакре В.В. «О сохранении перепланировки квартиры №25 по ул. К.Маркса, д. 32». Дом 87 серии, кирпичный, многоквартирный. Квартира расположена на 8 этаже в 9 этажном, 1 подъездном доме. Проект №059/15-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Демонтаж гипсолитовой перегородки кладовой толщиной 50мм. Несущие стены не затронуты. |
| 2.4.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Улитиной Н.И., Улитина В.И., Улитина Д.В., Уточкиной С.В. «О сохранении перепланировки квартиры №34 по ул. М.Горького, д. 169». Дом 1-468Б-3 серии, панельный, многоквартирный. Квартира расположена на 3 этаже в 5 этажном доме. Проект №АП 01-07/181-14 АР, выполнен ООО «Архпроект». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать отказать в согласовании самовольно выполненной перепланировки, не затрагивающую несущие конструкции и сохранении в существующем состоянии жилого помещения №34 по улице М.Горького, дом 169 на основании пункта 3 части 1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации (несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства). В представленном проекте перепланировки квартиры №АП 01-07/181-14 АР, выполненном ООО «Архпроект» предусмотрено увеличение кухни за счет площади гостиной путем демонтажа/монтажа перегородки между кухней и гостиной. Пунктом 24 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 - размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. |
| 2.5.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Атыгаевой А.М. «О сохранении перепланировки квартиры №59 по ул. Ленина, д. 90». Дом 447-37-с серии, кирпичный, многоквартирный. Квартира расположена на 1 этаже в 5 этажном, 3 подъездном доме. Проект №004/15-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Демонтаж/монтаж кирпичных перегородок, расширение и переоборудование санузла. Несущие стены не затронуты. |
| 2.6.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Старковой Л.А., Старкова В.А. «О сохранении перепланировки квартиры №142 по просп. Курчатова, д. 5». Дом 515 серии, крупнопанельный, многоквартирный. Квартира расположена на 9 этаже в 9 этажном, 4 подъездном доме. Проект №003/15-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Демонтаж гипсолитовой перегородки кладовой толщиной 50мм, демонтаж шиферной перегородки толщиной 30мм при устройстве совмещенного санузла и его переоборудовании, перенос мойки на кухне. Несущие стены не затронуты. |
| 2.7.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Мулько С.В., Мулько Ю.Г. «О сохранении перепланировки квартиры №204 по просп. Курчатова, д. 55». Дом 87 серии, кирпичный, многоквартирный. Квартира расположена на 4 этаже в 9 этажном, 10 подъездном доме. Проект №825/14-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Демонтаж гипсолитовой перегородки кладовой толщиной 50мм, устройство совмещенного санузла, расширение и переоборудование санузла, пробивка дополнительного дверного проема в перегородке между кухней и гостиной. Несущие стены не затронуты. |
| 2.8.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Цыганковой М.В., Цыганкова Д.А. «О сохранении перепланировки квартиры №64 по ул. Ленина, д. 80». Дом 447с серии, кирпичный, многоквартирный. Квартира расположена на 4 этаже в 5 этажном, 4 подъездном доме. Проект №020/15-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Демонтаж/монтаж части гипсовой перегородки толщиной 70мм между гостиной и коридором, демонтаж кирпичной перегородки при объединении санузла. Несущие стены не затронуты. |
| 2.9.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Хачатурян А.В. «О сохранении перепланировки квартиры №140 по ул. Ленина, д. 87». Дом 447-37-с серии, кирпичный, многоквартирный. Квартира расположена на 4 этаже в 5 этажном, 3 подъездном доме. Проект №686/14-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Монтаж кирпичной перегородки в жилой комнате, расширение и переоборудование санузла с дополнительной гидроизоляцией пола. Несущие стены не затронуты. |
| 2.10.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Одинцовой Г.В. «О сохранении перепланировки квартиры №66 по ул. Дружбы, д. 8». Дом 68 серии, крупноблочный, многоквартирный. Квартира расположена на 2 этаже в 12 этажном, 3 подъездном доме. Проект №053/15-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Демонтаж бетонной перегородки толщиной 30мм при объединении и переоборудовании санузла с дополнительной гидроизоляцией пола, демонтаж/монтаж гипсолитовых перегородок, демонтаж деревянной вставки между оконными проемами. Несущие стены не затронуты. |
| 2.11.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Кирпун Е.Е. «О сохранении перепланировки квартиры №174 по ш. Октябрьскому, д. 37». Дом 96 серии, крупнопанельный, многоквартирный. Квартира расположена на 8 этаже в 9 этажном, 5 подъездном доме. Проект №1051/14-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Демонтаж/монтаж кирпичных перегородок, устройство совмещенного санузла с дополнительной гидроизоляцией пола, расширение и переоборудование санузла. Несущие стены не затронуты. |
| 2.12.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Курочкиной Е.Н. «О сохранении перепланировки квартиры №7 по пер. Донскому, д. 38». Дом 1-251-4 серии, кирпичный, многоквартирный. Квартира расположена на 1этаже в 2 этажном, 4 подъездном доме. Проект №1067/14-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Демонтаж/монтаж гипсолитовых перегородок толщиной 70мм,переоборудование ванной комнаты. Несущие стены не затронуты. |
| 2.13.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Богунова В.Г., Богуновой М.В. «О сохранении перепланировки квартиры № 41по просп. Курчатова, д. 9». Дом 515 серии, крупнопанельный, многоквартирный. Квартира расположена на 2 этаже в 9 этажном, 4 подъездном доме. Проект №056/15-АР, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. Демонтаж/монтаж гипсолитовой перегородки между гостиной и коридором толщиной 50мм, переоборудование ванной комнаты, переустройство входа в кладовую в гипсолитовой перегородке. Несущие стены не затронуты. |
| 2.14.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Дашенко О.Ф., Веремьевой Е.В. «О сохранении самовольно выполненного переустройства и перепланировки и деления квартиры № 71 по ул. Молодежной, д. 7» на квартиры №№71,71а и сохранении в существующем состоянии жилых помещений». Дом 60-01 серии, крупнопанельный, многоквартирный. Квартиры №№71,71а расположены на 6 этаже в 9 этажном, 1 подъездном доме. Проект №3166/14-АС, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Повторно рассмотрен вопрос о согласовании самовольно выполненного переустройства, перепланировки и деления квартиры №71 по ул. Молодежной, д. 7 и сохранении жилого помещения №71 в существующем состоянии в связи с дополнительным предоставлением договоров на передачу жилых помещений в собственность на имя Дашенко О.Ф., Веремьевой Е.В. с указанием площадей мест общего пользования квартиры №71. 1. Рекомендовать согласовать перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции. По квартире № 71 образованной в результате раздела 4-хкомнатной квартиры №71по улице Молодежной, дом 7 самовольно выполнено устройство перегородки, оборудование санузлов и душевых. 2. Поручить секретарю Л.В.Вестратенко проверить соответствие площадей мест общего пользования в квартире №71 указанных в представленных договорах фактическим в срок до 24.02.2015г. |
| 2.15.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Собко Л.Н. «О сохранении перепланировки квартиры №2 по ул. М.Горького, д. 13». Дом инд. серии, сборно-щитовой, облицованный кирпичом, многоквартирный. Квартира расположена на 1 этаже в 1 этажном, 2 квартирном доме. Проект №013/15-АС, выполнен ФГУП «РТИ-Ф БТИ». |
| РЕШИЛИ: | Рекомендовать отказать в согласовании самовольно выполненной перепланировки и сохранении в существующем состоянии на основании пункта 3 части 1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации (несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства) и пункта 2 части 1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации (представление документов в ненадлежащий орган). Представленный проект №013/15-АС, выполненный ФГУП «РТИ-Ф БТИ» на перепланировку квартиры №2 по улице М.Горького, дом 13 с присоединением веранды (№8) и коридора (№9) части общего имущества многоквартирного дома является проектом реконструкции многоквартирного дома №13 по улице М.Горького и регулируется нормами Градостроительного кодекса РФ. В результате присоединения части общего имущества дома увеличение общеполезной площади квартиры с 75,3 кв.м. до 89,8 кв.м. то есть за счет уменьшения размера общего имущества дома, изменяются параметры площадей жилого дома как объекта капитального строительства, что требует внесений в технический паспорт жилого дома. Пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса РФ определено, что уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции. Разрешение на реконструкцию согласно п. 5 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдает орган местного самоуправления в соответствии с требованием ст. 51 (Выдача разрешения на строительство). Поскольку разрешение на реконструкцию, согласно действующему Градостроительному кодексу РФ не получено до начала производства работ по реконструкции, то данная постройка является самовольной. Порядок работы с самовольными постройками определен ст. 222 (Самовольная постройка) Гражданского кодекса РФ. Монтаж /монтаж щитовых перегородок толщиной 50мм, оборудование санузла ванной, унитазом, умывальником в совмещенном санузле с гидроизоляцией пола, расширение санузла за счет площади коридора, переоборудование нежилой веранды площадью 21,3 кв.м. в помещения вспомогательного назначения - в кухню, площадью 13,3 кв. м и коридор площадью 5,9 кв.м. путем монтажа перегородки между самовольно образованной кухней и коридором. Самовольно произведен монтаж открытого навеса общей площадью 45,36 кв.м на земельном участке, прилегающего к многоквартирному дому №13 по ул. М.Горького, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме. |
| 2.16.РАССМОТРЕЛИ: | Заявление Байлым С.Ф. по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача актов приемочной комиссии после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на жилое помещение №25 по ул.Весенней, д. 34. Согласование перепланировки квартиры согласовано постановлением от 23.05.2007 №1346 «О согласовании перепланировки квартиры №25 по ул. Весенней, д. 34 Байлым С.Ф.». Срок производства ремонтно-строительных работ установлен – один год с момента подписания данного постановления. Проект №01-07/56-07, выполнен ООО «АРХпроект». |
| РЕШИЛИ: | 1. В связи с обращением Байлым С.Ф. о намерении получить акт приёмочной комиссии после перепланировки квартиры №25 по улице Весенней, дом 34, осуществлённой на основании постановлением Главы города Волгодонска от 23.05.2007 №1346 «О согласовании перепланировки квартиры №25 по ул. Весенней, д. 34 Байлым С.Ф.» (далее – Постановление) рассмотрена представленная проектная и исполнительная документация. По результатам рассмотрения представленных документов принято решение отказать в выдаче акта приемочной комиссии после на квартиру №25 по улице Весенней, дом 34 по следующим причинам: - не соблюдены сроки ведения ремонтно-строительных работ по перепланировке данной квартиры установленных Постановлением – один год с момента подписания данного постановления 23.05.2007 г. - не соблюден срок сдачи акта приемочной комиссии (пунктом 7 проекта перепланировки №01-07/56-07, выполненного ООО «АРХпроект» определен срок сдачи акта приемочной комиссии – в течении года до февраля 2008 г.); - не представлен инвентарный план жилого помещения после перепланировки; - нарушение п. 3 ст.36 Жилищного кодекса РФ - присоединение к квартире №25 по улице Весенней, дом 34 части коридора общего пользования (уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции). 2. Поручить секретарю комиссии Л.В.Вестратенко подготовить выписку из протокола заседания межведомственной комиссии по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений в жилых домах на территории муниципального образования «Город Волгодонск» с целью доведения до сведения заявителя о принятом решении в срок до 25.02.2015г. |

По 3 вопросу:

Слушали: председателя комиссии Н.А. Плыгунова:

| 3.1.РАССМОТРЕЛИ: | Письмо директора МАУ «МФЦ» В.Г.Божко в ответ на письмо №3444/1.3-21 от 30.10.2014г. комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска о приостановке исполнения муниципальной услуги в связи с отсутствием согласия на перепланировку помещения залогодержателя - лица, в пользу которого установлено ограничение (обременение) права ОАО Банка «Возрождение». Срок муниципальной услуги истек 02.01.2015г. |
| --- | --- |
| РЕШИЛИ: | 1. Рекомендовать отказать в согласовании перепланировки помещения №I по улице Ленина, дом 121а, общей площадью 331,8 кв.м., расположенного: подвал №1, Этаж 1 на основании части 1 статьи 27 Жилищного кодекса РФ (непредставления определенных частью 2 статьи 26 настоящего Кодекса документов, обязанность по представлению которых с учетом части 2.1 статьи 26 настоящего Кодекса возложена на заявителя). Ст. 346 ГК РФ предусматривает согласие залогодержателя при распоряжении предметом залога. 2. Поручить секретарю комиссии поручить подготовить письмо в МАУ «МФЦ» о принятом решении в срок до 25.02.2015г. |

Председатель комиссии					                    	        Н.А. Плыгунов

Секретарь                                                                                                            Л.В. Вестратенко