## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2013							   		     №  2965

г.Волгодонск

О создании комиссии по

проведению проверки

готовности к отопительному

периоду 2013 – 2014 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2013 – 2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска.

2. Утвердить:

2.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2013 – 2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска (далее – комиссия) согласно приложению № 1.

2.2.  Состав комиссии согласно приложению № 2.

2.3. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска согласно приложению № 3.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

## И.о.главы Администрации

## города Волгодонска								В.Н.Графов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 29.07.2013 № 2965

Положение

о комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии города Волгодонска

1. Общие положения

  - Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2013 – 2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также  порядок ее работы (далее – Комиссия).

  - В своей деятельности Комиссия подотчетна Мэру города Волгодонска.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории города Волгодонска;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска, организаций и предприятий города Волгодонска необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в Администрацию города Волгодонска предложения по вопросам, требующим решения Администрации города Волгодонска.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителей и членов Комиссии.

Членами Комиссии являются представители Администрации города Волгодонска, государственной жилищной инспекции Ростовской области, Волгодонского территориального отдела по энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, единой теплоснабжающей организации.

## 4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение их повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии.

## 4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

## 4.4. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства»:

## - исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;

- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее состава.

5.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем Комиссии, заместителями председателя Комиссии и членами Комиссии.

Управляющий делами 								И.В.Орлова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 29.07.2013 № 2965

Состав

комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии города Волгодонска

| Милосердов Александр Михайлович | – | заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Полищук Наталья Викторовна | – | заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию, заместитель председателя комиссии (в части проверки объектов социальной сферы) |
| Цацулин Александр Николаевич | – | заместитель директора муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства», заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |
| Батлуков Игорь Владимирович | – | председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска (в части проверки подведомственных объектов) |
| Бондаренко Владимир Николаевич | – | государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию) |
| Кобелев Юрий Николаевич | – | начальник Волгодонского территориального отдела по энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Мисник Лариса Александровна | – | начальник отдела координации и контроля учреждений, подведомственных Управлению образования г. Волгодонска (в части проверки подведомственных объектов) |
| Назаренко Ольга Алексеевна | – | ведущий специалист Отдела культуры г. Волгодонска (в части проверки подведомственных объектов) |
| Петров Николай Николаевич | – | заместитель начальника Управления здравоохранения г. Волгодонска (в части проверки подведомственных объектов) |
| Тихомиров Виталий Анатольевич | – | Начальник Абонентской службы ООО «Волгодонские тепловые сети» (по согласованию) |
| Юдина Татьяна Ивановна | – | начальник административно-хозяйственного отдела Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска (в части проверки подведомственных объектов) |

Управляющий делами								И.В.Орлова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 29.07.2013 № 2965

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии города Волгодонска

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов  (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013 - 2014 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2013 - 2014 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 1 | С 01.09.2013 по 15.09.2013 | В соответствии с главой III Правил |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 101 | С 01.08.2013 по 01.09.2013 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.1. | Управление здравоохранения г. Волгодонска | 15 | С 01.08.2013 по 01.09.2013 | В соответствии с главой IV Правил |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Управление образования г. Волгодонска | 63 | С 01.08.2013 по 01.09.2013 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.3. | Отдел культуры г. Волгодонска | 14 | С 01.08.2013 по 01.09.2013 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.4. | Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска | 6 | С 01.08.2013 по 01.09.2013 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.5. | Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска | 3 | С 01.08.2013 по 01.09.2013 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3. | Жилищный фонд | 745 | С 01.08.2013 по 15.09.2013 | В соответствии с главой IV Правил |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2013 - 2014 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов  Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. В целях проведения Комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется информация о выполнении ремонтных работ согласно приложению  № 2 к Программе.

9. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно  приложению № 3 к Программе.

10. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов потребителей тепловой энергии согласно  приложению № 4 к Программе.

11. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

12. В акте  проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

13. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

14. Паспорт готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 5 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

15. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2013 года.

16. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов.

17. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Управляющий делами 								И.В.Орлова

Приложение № 1

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2013-2014

годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

города Волгодонска

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2013 - 2014 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 1.1. | ООО «Волгодонские тепловые сети» |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: |
| 2.1. | Управление здравоохранения г. Волгодонска: |
| 2.1.1. | МУЗ «Городская больница № 1» |
| 2.1.2. | МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» |
| 2.1.3. | МУЗ «Детская городская больница» |
| 2.1.4. | МУЗ «Родильный дом» |
| 2.1.5. | МУЗ «Городская поликлиника № 1» |
| 2.1.6. | МУЗ «Городская поликлиника № 3» |
| 2.1.7. | МУЗ «Стоматологическая поликлиника» |
| 2.1.8. | ГБОУ СПО РО «Волгодонский медицинский колледж» |
| 2.1.9. | Волгодонский филиал ГКУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер Ростовской области» |
| 2.1.10. | Волгодонский филиал ГБУ РО «Наркологический диспансер» |
| 2.1.11. | Волгодонский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» |
| 2.1.12. | Волгодонский филиал ГОУЗ РО «Станция переливания крови» |
| 2.1.13. | ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России» |
| 2.1.14. | ФГБУЗ ФМБА России «МСЧ № 5» |
| 2.1.15. | Филиал ФГУЗ РО «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| 2.2. | Управление образования г. Волгодонска: |
| 2.2.1. | МОУ средняя общеобразовательная школа №1 (МОУ СОШ №1) |
| 2.2.2. | МОУ гимназия №5 |
| 2.2.3. | МОУ средняя общеобразовательная школа N7 имени Героя Российской Федерации полковника М.В. Ревенко (МОУ СОШ №7) |
| 2.2.4. | МОУ средняя общеобразовательная школа №9 им. И.Ф.Учаева (МОУ СОШ №9) |
| 2.2.5. | МБОУ средняя общеобразовательная школа «Центр образования» (МБОУ СОШ « Центр образования») |
| 2.2.6. | МОУ лицей №11 (МОУ лицей№11) |
| 1 | 2 |
| 2.2.7. | МОУ средняя общеобразовательная школа №12 (МОУ СОШ №12) |
| 2.2.8. | МОУ средняя общеобразовательная школа №13 (МОУ СОШ №13) |
| 2.2.9. | МОУ средняя общеобразовательная школа №15 (МОУ СОШ №15) |
| 2.2.10. | МОУ лицей №16 |
| 2.2.11. | МОУ средняя общеобразовательная школа №18 (МОУ СОШ №18) |
| 2.2.12. | МОУ лицей «Политэк» |
| 2.2.13. | МОУ средняя общеобразовательная школа №21 (МОУ СОШ №21) |
| 2.2.14. | МОУ средняя общеобразовательная школа №22 (МОУ СОШ №22) |
| 2.2.15. | МБОУ средняя общеобразовательная школа №23 (МБОУ СОШ №23) |
| 2.2.16. | МОУ лицей №24 |
| 2.2.17. | МОУ гимназия №1 «Юнона» |
| 2.2.18. | МОУ гимназия «Юридическая» |
| 2.2.19. | МОУ гимназия «Шанс» |
| 2.2.20. | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей «Алёнушка» (МБДОУ д/с «Аленушка») |
| 2.2.21. | МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» (МБДОУ д/с «Аленький цветочек») |
| 2.2.22. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Весна» (МБДОУ д/с «Весна») |
| 2.2.23. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Вишенка» (МБДОУ д/с «Вишенка») |
| 2.2.24. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Голубые дорожки» (МБДОУ д/с «Голубые дорожки») |
| 2.2.25. | МБДОУ детский сад «Гусельки» (МБДОУ д/с «Гусельки») |
| 2.2.26. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Дружба» (МБДОУ д/с «Дружба») |
| 2.2.27. | МБДОУ детский сад «Дружные ребята» (МБДОУ д/с «Дружные ребята») |
| 2.2.28. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Журавлик» (МБДОУ д/с «Журавлик») |
| 2.2.29. | МБДОУ центр развития ребенка детский сад «Золотой ключик» (МБДОУ д/с «Золотой ключик») |
| 2.2.30. | МБДОУ центр развития ребенка -детский сад «Золушка» (МБДОУ д/с «Золушка») |
| 2.2.31. | МБДОУ детский сад "Зоренька" (МБДОУ д/с «Зоренька») |
| 2.2.32. | МБДОУ детский сад комбин6ированного вида «Калинка» (МБДОУ д/с «Калинка») |
| 2.2.33. | МБДОУ детский сад комбин6ированного вида «Катюша» (МБДОУ д/с «Катюша») |
| 2.2.34. | МБДОУ центр развития ребенка- детский сад «Колобок» (МБДОУ д/с «Колобок») |
| 2.2.35. | МБДОУ детский сад комбин6ированного вида «Колокольчик» (МБДОУ д/с «Колокольчик») |
| 2.2.36. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Кораблик» (МБДОУ д/с «Кораблик») |
| 2.2.37. | МБДОУ детский сад комбин6ированного вида «Космос» (МБДОУ д/с «Космос») |
| 2.2.38. | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению «Красная шапочка» (МБДОУ д/с «Красная шапочка») |
| 2.2.39. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Ласточка» (МБДОУ д/с «Ласточка») |
| 1 | 2 |
| 2.2.40. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Малыш» (МБДОУ д/с «Малыш») |
| 2.2.41. | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей «Машенька» (МБДОУ д/с «Машенька») |
| 2.2.42. | МБДОУ центр развития ребенка - детский сад «Мишутка» (МБДОУ д/с «Мишутка») |
| 2.2.43. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Одуванчик» (МБДОУ д/с «Одуванчик») |
| 2.2.44. | МБДОУ детский сад компенсирующего вида «Парус» (МБДОУ д/с «Парус») |
| 2.2.45. | МБДОУ центр развития ребенка - детский сад «Родничок» (МБДОУ д/с «Родничок») |
| 2.2.46. | МБДОУ центр развития ребенка - детский сад «Росинка» (МБДОУ д/с «Росинка») |
| 2.2.47. | МБДОУ центр развития ребенка - детский сад «Рябинушка» (МБДОУ д/с «Рябинушка») |
| 2.2.48. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Светлячок» (МБДОУ д/с «Светлячок») |
| 2.2.49. | МБДОУ детский сад «Солнышко» (МБДОУ д/с «Солнышко») |
| 2.2.50. | МБДОУ детский сад компенсирующего вида «Тополек» (МБДОУ д/с «Тополек») |
| 2.2.51. | МБДОУ центр развития ребенка - детский сад «Уголек» (МБДОУ д/с «Уголек») |
| 2.2.52. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Улыбка» (МБДОУ д/с «Улыбка») |
| 2.2.53. | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей «Чайка» (МБДОУ д/с «Чайка») |
| 2.2.54. | МБДОУ центр развития ребенка - детский сад «Чебурашка» (МБДОУ д/с «Чебурашка») |
| 2.2.55. | МОУ ДОД центр дополнительного образования детей высшей категории «Радуга» |
| 2.2.56. | МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа N1 |
| 2.2.57. | МОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа первой категории №5 |
| 2.2.58. | МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа N6 |
| 2.2.59. | МОУ ДОД центр детско-юношеского туризма высшей категории «Пилигрим» |
| 2.2.60. | МОУ ДОД Центр детского творчества высшей категории |
| 2.2.61. | МОУ ДОД центр внешкольной работы «Миф» |
| 2.2.62. | МОУ ДОД станция юных техников высшей категории |
| 2.2.63. | Управление образования г. Волгодонска |
| 2.3. | Отдел культуры г. Волгодонска: |
| 2.3.1. | МОУ ДОД Детская музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича |
| 2.3.2. | МОУ ДОД Детская музыкальная школа имени С.В.Рахманинова |
| 2.3.3. | МОУ ДОД Детская театральная школа |
| 2.3.4. | МОУ ДОД Детская школа искусств |
| 2.3.5. | МОУ ДОД Школа искусств «Детский центр духовного развития» |
| 2.3.6. | МАУК ДК «Октябрь» |
| 2.3.7. | МАУК «ДК им.Курчатова» |
| 2.3.8. | МУК ДТиР «Радуга» |
| 2.3.9. | МУК ЦБС Центральная библиотека |
| 2.3.10. | МУК ЦБС Библиотека № 6/14 |
| 2.3.11. | МУК ЦБС Библиотека № 9 |
| 2.3.12. | МУК ЦБС Библиотека №12/13 |
| 1 | 2 |
| 2.3.13. | МУК Дом культуры «Молодежный» |
| 2.3.14. | МУК Клуб «Соленовский» |
| 2.4. | Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска: |
| 2.4.1. | Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска |
| 2.4.2. | МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска» |
| 2.4.3. | МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №2 г. Волгодонска» |
| 2.4.4. | ГБУ социального обслуживания населения Ростовской области «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Волгодонска» |
| 2.4.5. | ГБУ социального обслуживания населения Ростовской области «Волгодонской пансионат для престарелых и инвалидов» |
| 2.4.6. | ГБУ социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Волгодонска» |
| 2.5. | Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска: |
| 2.5.1. | МАУ спортивной комплекс «Содружество» |
| 2.5.2. | МАУ спортивный клуб «Олимп» |
| 2.5.3. | МОУ ДОД специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 высшей категории |
| 2.6. | Жилищный фонд: |
| 2.6.1. | ООО «Жилремстрой+» |
| 2.6.2. | ООО «Коммунальный стандарт» |
| 2.6.3. | ООО «Жилищно-коммунальное управление» |
| 2.6.4. | ООО «ЖЭК-1» |
| 2.6.5. | ООО «ЖЭК-2» |
| 2.6.6. | ООО «ЖЭК-3» |
| 2.6.7. | ООО «ЖЭК-4» |
| 2.6.8. | ООО «ЖЭК-5» |
| 2.6.9. | ООО УК «РиСОЖ-1» |
| 2.6.10. | ООО УК «РиСОЖ-2» |
| 2.6.11. | ООО «РиСОЖ-3» |
| 2.6.12. | ООО «РиСОЖ-4» |
| 2.6.13. | ООО «УЮТ» |
| 2.6.14. | ООО «УЮТ-1» |
| 2.6.15. | ООО УК «Жилстрой-ЖКУ» |
| 2.6.16. | ООО «Милана» |
| 2.6.17. | ООО «РЭК» |
| 2.6.18. | ООО «ЖРЭУ-5» |
| 2.6.19. | ООО «Чайка» |
| 2.6.20. | ООО «Чайка-Дон» |
| 2.6.21. | ООО «Жилремсервис» |
| 2.6.22. | ООО «Первая оконная ЖЭК» |
| 2.6.23. | ООО «ВГСК» |
| 2.6.24. | ООО «МГС-Сервис» |
| 2.6.25. | ТСЖ «Автомобилист-Дона» |
| 2.6.26. | ТСЖ «Автомобилист» |
| 2.6.27. | ТСЖ «Аква» |
| 2.6.28. | ТСЖ «Армада» |
| 1 | 2 |
| 2.6.29. | ТСЖ «Атомщик» |
| 2.6.30. | ТСЖ «Березка» |
| 2.6.31. | ТСЖ «Бригантина» |
| 2.6.32. | ТСЖ «Весна Дона» |
| 2.6.33. | ТСЖ «Веста» |
| 2.6.34. | ТСЖ «Виктория» |
| 2.6.35. | ТСЖ «Восход» |
| 2.6.36. | ТСЖ «Высотки» |
| 2.6.37. | ТСЖ «Гагаринское» |
| 2.6.38. | ТСЖ «Гагаринское 1» |
| 2.6.39. | ТСЖ «Гагарина 22» |
| 2.6.40. | ТСЖ «Данко» |
| 2.6.41. | ТСЖ «Дом» |
| 2.6.42. | ТСЖ «Домостроитель» |
| 2.6.43. | ТСЖ «Дон» |
| 2.6.44. | ТСЖ «Донской» |
| 2.6.45. | ТСЖ «Дружба» |
| 2.6.46. | ТСЖ «Дубравушка» |
| 2.6.47. | ТСЖ «Единство» |
| 2.6.48. | ТСЖ «Жемчужина» |
| 2.6.49. | ТСЖ «Зоренька Т» |
| 2.6.50. | ТСЖ «Кварта» |
| 2.6.51. | ТСЖ «Квартал В-9» |
| 2.6.52. | ТСЖ «Команда-С» |
| 2.6.53. | ТСЖ «Советская» |
| 2.6.54. | ТСЖ «Лазоревское» |
| 2.6.55. | ТСЖ «Лермонтова-5» |
| 2.6.56. | ТСЖ «Лотос» |
| 2.6.57. | ТСЖ «Луч» |
| 2.6.58. | ТСЖ «Лучезарный» |
| 2.6.59. | ТСЖ «Майское» |
| 2.6.60. | ТСЖ «Майское 1а» |
| 2.6.61. | ТСЖ «Маяк» |
| 2.6.62. | ТСЖ «Мирное» |
| 2.6.63. | ТСЖ «На бульваре» |
| 2.6.64. | ТСЖ «На Весенней» |
| 2.6.65. | ТСЖ «Надежда» |
| 2.6.66. | ТСЖ «Наш Дом» |
| 2.6.67. | ТСЖ «Наш Дом-2» |
| 2.6.68. | ТСЖ «Октябрьское 1» |
| 2.6.69. | ТСЖ «Оптимист» |
| 2.6.70. | ТСЖ «Парус» |
| 2.6.71. | ТСЖ «Первоцвет» |
| 2.6.72. | ТСЖ «Пионер» |
| 2.6.73. | ТСЖ «Престиж» |
| 2.6.74. | ТСЖ «Пятиморск» |
| 2.6.75. | ТСЖ «Радуга» |
| 2.6.76. | ТСЖ «Рассвет» |
| 2.6.77. | ТСЖ «Родник» |
| 1 | 2 |
| 2.6.78. | ТСЖ «Санта-Барбара» |
| 2.6.79. | ТСЖ «Смена» |
| 2.6.80. | ТСЖ «Спутник» |
| 2.6.81. | ТСЖ «Удача» |
| 2.6.82. | ТСЖ «Химик» |
| 2.6.83. | ТСЖ «Черниково» |
| 2.6.84. | ТСЖ «Электрон» |
| 2.6.85. | ТСЖ «Электрон-Дон» |
| 2.6.86. | ТСЖ «Энергия» |
| 2.6.87. | ТСЖ «Юбилейное» |
| 2.6.88. | ЖСК «Темп» |
| 2.6.89. | ЖСК «Знание» |
| 2.6.90. | ЖСПО «Чайка» |

Приложение № 2

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2013-2014

годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

города Волгодонска

Информация о выполнении плана ремонтных работ

многоквартирного дома по адресу: ________________________________

| №№ пп | Перечень работ, запланированных для подготовки к отопительному периоду 2013-2014 годов | Ед.изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 |  |  |
| 2. | Ремонт шиферной кровли | м2 |  |  |
| 3. | Ремонт межпанельных стыков | мп |  |  |
| 4. | Ремонт дверей | шт |  |  |
| 5. | Установка дверей | шт |  |  |
| 6. | Утепление входных дверей | шт |  |  |
| 7. | Ремонт оконных блоков | шт |  |  |
| 8. | Остекление окон | м2 |  |  |
| 9. | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт |  |  |
| 10. | Ремонт балконов | шт |  |  |
| 11. | Ремонт козырьков балконов | м2 |  |  |
| 12. | Ремонт отмосток | м2 |  |  |
| 13. | Теплоизоляция чердачных помещений, тех.этажей | м2 |  |  |
| 14. | Испытания систем отопления на плотность и прочность | дом |  |  |
| 15. | Установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | шт |  |  |
| 16. | Ремонт системы отопления | мп |  |  |
| 17. | Восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | шт |  |  |
| 18. | Установка ТРЖ на системе теплоснабжения | шт |  |  |
| 19. | Ремонт системы ГВС | мп |  |  |
| 20. | Ремонт системы ХВС | мп |  |  |
| 21. | Ремонт системы канализации | мп |  |  |
| 22. | Изоляция трубопроводов | мп |  |  |
| 23. | Ревизия электрооборудования |  |  |  |

Руководитель 						Председатель совета

управляющей организации, ТСЖ, ЖСК                           многоквартирного дома

_______    ________________________                             _______  ______________________

(подпись)		(ФИО)                                                             (подпись)		(ФИО)

Приложение № 3

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2013-2014

годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

города Волгодонска

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

__г. Волгодонск______                                                        "____" _________________ 2013

(место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Комиссия,   образованная    постановлением Администрации города Волгодонска от «____» ________2013 № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением Администрации города Волгодонска от «____» ________2013 № ____________

с  "___" _________ 2013 по "____" __________ 2013 в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  ________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности  к  отопительному  периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2013 - 2014 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2013  _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей  					 организации, теплосетевой организации, в отношении которой

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2013-2014

годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

города Волгодонска

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2013 - 2014 годов

потребителей тепловой энергии

__г. Волгодонск______                                                        "____" _________________ 2013

(место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Комиссия,   образованная    постановлением Администрации города Волгодонска от «____» ________2013 № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением Администрации города Волгодонска от «____» ________2013 № ___________

с  "___" _________ 2013 по "____" __________ 2013 в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  ________________________________________________________

(полное наименование  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

2. ___________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

3.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

…………….

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок  _______________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя_____________________

(роспись, ФИО)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок ______________________________________________________________________________					(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________  Представитель ООО «ВТС» _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению ______________________________________________________________________________

(выполнена/не выполнена)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

4. Выполнение плана ремонтных работ ______________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю  тепловой энергии  ______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

6. Состояние утепления  зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых  пунктов, а также индивидуальных  тепловых пунктов

______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________  Представитель ООО «ВТС» _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

8. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии

______________________________________________________________________________

(№ и дата акта о допуске к эксплуатации)

Представитель потребителя______________  Представитель ООО «ВТС» _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

9. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

______________________________________________________________________________

(имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________  Представитель ООО «ВТС» _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

10. Работоспособность защиты систем теплоснабжения

______________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

11. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала _______________________________________

______________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

12. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией  _________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________  Представитель ООО «ВТС» _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

13. Плотность оборудования тепловых пунктов ____________________________________

(плотное/неплотное)

Представитель потребителя______________  Представитель ООО «ВТС» _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов ______________________________________________________________________________

(установлены/не установлены)

Представитель потребителя______________  Представитель ООО «ВТС» _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

15. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

______________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя______________  Представитель ООО «ВТС» _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

16. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

______________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

17. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность  _________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________  Представитель ООО «ВТС» _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

18. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ______________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

19. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _______________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

20. Наличие акта проверки системы вентиляции ____________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

21. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки

______________________________________________________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

22. Наличие акта на герметизацию вводов   _________________________________________

(№ и дата акта).

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  __________________________________________________________.

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов. <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           ______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2013  _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному  периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 5

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2013-2014

годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

города Волгодонска

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2013 - 2014 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)