## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018									  	      №  1043

г. Волгодонск

О подготовке жилищного фонда,

объектов социальной сферы

и инженерной инфраструктуры

города  Волгодонска к работе

в осенне-зимний период  2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить:

1.1 План ремонтных работ по подготовке объектов жилищного фонда города Волгодонска  к  работе  в  осенне-зимний  период  2018-2019 годов (приложение № 1).

1.2 План ремонтных  работ  по подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска  к  работе  в  осенне-зимний  период  2018-2019 годов (приложение № 2).

1.3 План ремонтных работ по подготовке объектов инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (приложение № 3).

1.4 Форму отчета о выполнении ремонтных работ по подготовке объектов жилищного фонда города Волгодонска  к  работе  в  осенне-зимний  период  2018-2019 годов (приложение № 4).

1.5 Форму отчета о выполнении ремонтных работ по подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска  к  работе  в  осенне-зимний  период  2018-2019 годов (приложение № 5).

1.6  Состав рабочей группы по организации подготовки объектов городского хозяйства города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (приложение № 6).

2 Рабочей группе по организации подготовки объектов городского хозяйства города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (С.А. Вислоушкин) проводить заседания в следующие сроки:

- с 1 июля по 1 сентября – во вторую и четвертую недели месяца;

- с 1 сентября по 15 октября  - еженедельно, с подготовкой информации главе Администрации  города Волгодонска.

3 Рекомендовать:

3.1 Руководителям организаций, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы вне зависимости от форм собственности, обеспечить своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры  и социальной  сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

3.2 ООО «Волгодонские   тепловые   сети»  (Д.В. Подгайнов):

3.2.1 Обеспечить нормативные параметры работы тепловой сети, обеспечивающие бесперебойное снабжение потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период с даты завершения отопительного периода 2017-2018 годов.

3.2.2 До начала отопительного сезона выполнить регламентирующие мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей с целью обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии и теплоносителя на объекты теплопотребления города в межотопительный и отопительный периоды 2018-2019 годов.

3.3 Руководителям ООО «Волгодонская тепловая генерация»                    (В.Г. Хилько) и ООО «ТЭЦ-I» (С.В. Артеменко):

3.3.1 Обеспечить нормативные параметры, обеспечивающие бесперебойное снабжение потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период с даты завершения отопительного периода            2017-2018 годов.

3.3.2 До начала отопительного сезона выполнить регламентирующие мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту теплоэнергетического оборудования, создать необходимые запасы топлива, материалов и оборудования с целью  обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии и теплоносителя на объекты теплопотребления города в межотопительный и отопительный периоды 2018-2019 годов.

3.4 Филиалу ОАО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети (А.В. Поздеев) подготовить электрические сети и оборудование трансформаторных подстанций, обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии на подведомственные объекты в отопительный период.

3.5 ООО «ЖЭК-1», ООО «ЖЭК-2», ООО «ЖЭК-3», ООО «ЖЭК-4»,                  ООО «ЖЭК-5» (В.С.Ивахненко), ООО «УЮТ», ООО «УЮТ-1»,                          ООО «УЮТ-2» (Д.С.Пархоменко), ООО Управляющая компания                 «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-1», ООО Управляющая компания «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-2», ООО «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-4» (Н.И. Хамандритов), ООО Управляющая компания «ЖИЛСТРОЙ» (Е.А. Калитвянская), ООО «Жилстрой-Жэк-2»                              (В.В. Алаухов), ООО «Милана», ООО «Ремонтно-эксплуатационный комплекс» (В.В. Стародубцев), ООО «Жилищно-ремонтно-эксплуатационное управление № 5» (С.В. Кудеев), ООО «Первая оконная ЖЭК» (С.Л. Пануев), ООО «Жилремсервис» (В.П. Сивяков), ООО «Чайка-Дон», ООО «Чайка» 
(Ю.С. Мичурин),  ООО «МГС-Сервис» (А.В. Литвинов), ООО «Вертикаль» (А.О. Перепечаев), ООО Управляющая компания «Уютный дом ДТА»               (Т.А. Беспалов), председателям ЖСК, ТСЖ, ТСН, руководителям предприятий и организаций, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы независимо от форм собственности, обеспечить до 15.09.2018:

3.5.1 Подготовку жилищного фонда и объектов социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

3.5.2 Поверку приборов учета тепловой энергии, срок поверки которых истекает до начала отопительного периода 2018-2019 годов.

3.5.3  Осуществление мероприятий по предотвращению доступа посторонних    лиц   в   технические   этажи,   подвальные,   складские   и   другие специализированные помещения (чердаки, колясочные, электрощитовые и т.п.).

3.6 Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы независимо от форм собственности:

3.6.1 Представлять отчетность о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) и по планам мероприятий, утвержденным настоящим постановлением,  письменно, в муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского    хозяйства»,  в следующие сроки:

- 25 июня;

- с 05 июля по 25 августа – ежедекадно (5-го, 15-го, 25-го числа);

- с 25 августа – еженедельно до  начала отопительного периода.

3.6.2 Обеспечить выполнение рекомендаций Управления противопожарной службы МЧС России по Ростовской области по усилению пожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального и социально-культурного назначения.

3.7 Руководителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, социальной сферы:

3.7.1 Создать неснижаемый аварийный запас материально-технических средств для оперативного устранения аварий и повреждений на инженерных сетях и объектах энерго-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

3.7.2 Организовать работу диспетчерских служб по представлению в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения.

4 Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»  
(О.Л. Растегаев) организовать работу Единой дежурно-диспетчерской   службы по осуществлению оперативного контроля за ликвидацией аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 20.12.2012 № 3899 
«Об утверждении Порядка локализации, ликвидации технологических нарушений и взаимодействия предприятий, служб и органов управления при возникновении аварий на объектах ТЭК и ЖКХ муниципального образования «Город Волгодонск».

5 Муниципальному унитарному предприятию «Волгодонская городская электрическая сеть» (А.Н. Журба) подготовить электрические сети и  оборудование трансформаторных  подстанций, обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии на подведомственные объекты в отопительный период.

6 Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал»                       (А.В. Нетута) подготовить оборудование, сооружения и инженерные сети водоснабжения и водоотведения для работы в осенне-зимний период                2018-2019 годов.

7 Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства и городского хозяйства» (А.В. Захаров) обеспечить сбор, составление и представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области оперативной информации по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) в следующие сроки:

- 01 июля;

- 01, 10, 20, 30 августа;

- 10 сентября

- с 10 сентября еженедельно до начала отопительного периода.

8 Комитету по управлению имуществом города Волгодонска                   (В.И. Кулеша) осуществлять принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов жизнеобеспечения в порядке, установленном законодательством.

9 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

10 Контроль за исполнением постановления возложить:

10.1 В части подготовки объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры – на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому  хозяйству С.А. Вислоушкина.

10.2  В части подготовки объектов социальной сферы – на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
С.Я. Цыба.

Глава Администрации

города  Волгодонска 					          	              В.П. Мельников

Проект постановления вносит

заместитель главы Администрации города

Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от  03.05.2018  №  1043

План ремонтных работ по подготовке объектов жилищного фонда

города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. руб. | 62897,75 | - | Руководители управляющих организаций |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | дом | 85 | 15.09.2018 | - // - |
|  |  | м² | 14152 |  |  |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | дом | 21 | 15.09.2018 | - // - |
|  |  | м² | 461 |  |  |
| 4 | Ремонт межпанельных стыков | дом | 49 | 15.09.2018 | - // - |
|  |  | мп | 3887 |  |  |
| 5 | Утепление стеновых панелей | дом | 58 | 15.09.2018 | - // - |
|  |  | м² | 7054 |  |  |
| 6 | Защита стеновых панелей (гидрофобизация) | дом | 1 | 15.09.2018 | - // - |
|  |  | м² | 100 |  |  |
| 7 | Ремонт дверей | шт | 254 | 15.09.2018 | - // - |
| 8 | Установка дверей | шт | 76 | 15.09.2018 | - // - |
| 9 | Утепление входных дверей | шт | 74 | 15.09.2018 | - // - |
| 10 | Ремонт оконных блоков | шт | 533 | 15.09.2018 | - // - |
| 11 | Остекление окон | м² | 1714 | 15.09.2018 | - // - |
| 12 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт | 363 | 15.09.2018 | - // - |
| 13 | Ремонт балконов | шт | 88 | 15.09.2018 | - // - |
| 14 | Ремонт козырьков балконов | дом | 25 | 15.09.2018 | - // - |
|  |  | м² | 260 |  |  |
| 15 | Ремонт отмосток | дом | 33 | 15.09.2018 | - // - |
|  |  | м² | 2066 |  |  |
| 16 | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения: |  |  |  |  |
| 16.1 | ревизия резьбовых соединений | дом | 496 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 3472 |  |  |
| 16.2 | планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | дом | 535 | 15.09.2018 | -//- |
| 16.3 | замена участков трубопроводов системы отопления и ГВС | дом | 118 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | м.п | 1721 |  |  |
| 16.4 | покраска элементов системы отопления и ГВС | дом | 141 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | м.п | 1160 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.5 | восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | дом | 56 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | м.п | 884 |  |  |
| 16.6 | замена теплоизоляции трубопроводов | дом | 31 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | м.п | 2239 |  |  |
| 16.7 | устройство изоляции | м.п | 1126 | 15.09.2018 | -//- |
| 16.8 | восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | дом | 7 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 12 |  |  |
| 16.9 | Промывка системы отопления | дом | 788 | 15.09.2018 | -//- |
| 17 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  |  |  |
| 17.1 | ремонт запорной арматуры | дом | 413 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 1485 |  |  |
| 17.2 | замена запорной арматуры | дом | 192 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 1037 |  |  |
| 17.3 | ремонт обратных клапанов | дом | 32 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 53 |  |  |
| 17.4 | замена обратных клапанов | дом | 15 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 19 |  |  |
| 17.5 | набивка сальников | дом | 468 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 2711 |  |  |
| 17.6 | установка регулирующей арматуры | дом | 8 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 8 |  |  |
| 17.7 | ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | дом | 13 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 23 |  |  |
| 17.8 | восстановление нумерации оборудования | дом | 274 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 1236 |  |  |
| 17.9 | поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору) | дом | 396 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 2482 |  |  |
| 17.10 | промывка, прочистка фильтров и грязевиков | дом | 652 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 2501 |  |  |
| 17.11 | установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | дом | 511 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 1215 |  |  |
| 17.12 | испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | дом | 595 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | шт | 1451 |  |  |
| 18 | Ремонт системы ХВС | дом | 91 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | м.п | 2367 |  |  |
| 19 | Ремонт системы канализации | дом | 110 | 15.09.2018 | -//- |
|  |  | м.п | 1983 |  |  |
| 20 | Ревизия электрооборудования | дом | 788 | 15.09.2018 | - // - |
| 21 | Ремонт системы электроснабжения | дом | 93 | 15.09.2018 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | дом | 64 | 15.09.2018 | - // - |
|  |  | шт | 697 |  |  |
| 23 | Установка фото или акустических реле в подъездах | дом | 25 | 15.09.2018 | - // - |
|  |  | подъезд | 103 |  |  |
| 24 | Заготовка песка | тн | 612 | 15.09.2018 | - // - |
| 25 | Запас труб | тн | 44 | 15.09.2018 | - // - |
| 26 | Запас запорной арматуры | шт | 2039 | 15.09.2018 | - // - |
| 27 | Подготовка спецтехники | шт | 35 | 01.10.2018 | - // - |
| 28 | Акты готовности | шт | 788 | 15.09.2018 | - // - |
| 29 | Паспорта готовности | шт | 788 | 15.09.2018 | - // - |

Управляющий делами					   		           И.В. Орлова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 03.05.2018 № 1043

План ремонтных работ

по подготовке  объектов социальной сферы города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Всего по объектам социальной сферы | в том числе | Срок исполнения | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление образования | Управление здравоохранения | Комитет по физической культуре и спорту | Департамент труда и социального развития | Отдел культуры |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Объекты социальной сферы, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 1909,2 | 436,6 | 195,0 | 63,0 | 812,1 | 402,5 | - | Руководители организаций |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 159,0 | 159,0 | - | - | - | - | - | - // - |  |  |
| 3 | Текущий ремонт | тыс. руб. | 1750,2 | 277,6 | 195,0 | 63,0 | 812,1 | 402,5 | - | - // - |  |  |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 125 | 100 | 25 | - | - | - | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 5 | Ремонт фасада | м2 | 332,6 | - | - | - | 153,6 | 179 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 6 | Ремонт отмосток | м2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 7 | Ремонт дверей | шт | 21 | 10 | 7 | 2 | - | 2 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 8 | Установка дверей | шт | 4 | 4 | - | - | - | - | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 9 | Ремонт оконных блоков | шт | 36 | 16 | 20 | - | - | - | 01.09.2018 | - // - |
| 10 | Установка оконных блоков | шт | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 01.09.2018 | - // - |
| 11 | Остекление окон | м2 | 91 | 21 | 66 | - | - | 4 | 01.09.2018 | - // - |
| 12 | Утепление дверей и окон | шт | 1454 | 1452 | - | - | - | 2 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 13 | Ремонт системы канализации | мп | 68 | - | - | - | 68 | - | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 14 | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ревизия резьбовых соединений | шт | 410 | 143 | 252 | 10 | 1 | 4 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 14.2 | планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | здан. | 33 | - | 32 | 1 | - | - | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 14.3 | замена участков трубопроводов системы отопления и ГВС | м.п | 205 | - | 195 | 10 | - | - | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 14.4 | покраска элементов системы отопления и ГВС | м.п | 406 | 257 | 82 | 5 | 30 | 32 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 14.5 | восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | м.п | 111 | 51 | 35 | - | 8 | 17 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 14.6 | замена теплоизоляции трубопроводов | м.п | 13 | 3 | - | - | 10 | - | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 15 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 15.1 | ремонт запорной арматуры | шт | 65 | 4 | 54 | 7 | - | - | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 15.2 | замена запорной арматуры | шт | 19 | 2 | 14 | 2 | - | 1 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 15.3 | ремонт обратных клапанов | шт | 4 | - | - | - | 4 | - | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 15.4 | набивка сальников | шт | 351 | 126 | 198 | 5 | 8 | 14 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 15.5 | ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | шт | 21 | - | 21 | - | - | - | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 15.6 | восстановление нумерации оборудования | шт | 115 | 89 | 18 | - | - | 8 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 15.7 | поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государствен-ному контролю и надзору | шт | 744 | 461 | 106 | 88 | 41 | 48 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 15.8 | промывка, прочистка фильтров и грязевиков | шт | 207 | 140 | 45 | 9 | 7 | 6 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 15.9 | установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | здан. | 99 | 65 | 26 | 2 | 3 | 3 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 15.10 | установка регулирующей арматуры | шт | 1 | - | - | 1 | - | - | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 15.11 | испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | шт | 110 | 65 | 22 | 6 | 5 | 12 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 16 | проверка системы аварийного отключения газа | шт | 1 | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 17 | замена светильников | шт | 66 | - | - | - | 66 | - |  |  |  |  |
| 18 | Заготовка песка | тн | 164,5 | 140 | 17 | - | - | 7,5 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 19 | Промывка систем отопления | здан. | 122 | 65 | 31 | 6 | 5 | 15 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 20 | Акты готовности | шт | 107 | 65 | 16 | 6 | 5 | 15 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 21 | Паспорта готовности | шт | 107 | 65 | 16 | 6 | 5 | 15 | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 22 | Запас труб | тн | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 23 | Запас запорной арматуры | шт | 4 | - | 4 | - | - | - | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 24 | Вентиля | шт | 57 | - | 52 | - | - | 5 | 01.09.2018 | -//- |  |  |
| 25 | Насосы | шт | 2 | - | 2 | - | - | - | 01.09.2018 | - // - |  |  |
| 26 | Стекло | м2 | 58 | - | 50 | - | - | 8 | 01.09.2018 | - // - |  |  |

Управляющий делами								                                                                           И.В. Орлова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 03.05.2018  № 1043

План ремонтных работ

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | ВСЕГО | в том числе | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МУП "Водоканал" | МУП "ВГЭС" | ОАО "Донэнерго" ВМЭС | ПАО "Газпром газораспреде-ление Ростов-на-Дону" | ООО "ВТС" | ООО "ТЭЦ-I" |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Сети инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | 43348,3 | 14786,6 | 6709,27 | - | 5440,5 | 10880,94 | 5531,00 | - | Руководители предприятий |
| 2 | Замена тепловых сетей | тр.м | 546 | - | - | - | - | 546 | - | 01.10.2018 | - // - |
| 3 | Гидравлические и температурные испытания т/сетей | исп. | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | май, сентябрь | - // - |
| 4 | Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 (ст.№8, ст.№9) | шт | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 01.10.2018 | - // - |
| 5 | Ремонт торца здания главного корпуса котлов 5-7 | шт | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 01.10.2018 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Экспертиза промышленной безопасности торца здания главного корпуса котлов 5-7 | шт | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 01.10.2018 | - // - |
| 7 | Экспертиза промышленной безопасности головного участка теплосети III очереди | шт | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 01.10.2018 | - // - |
| 8 | Ремонт насосного оборудования | шт | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 01.10.2018 | - // - |
| 9 | Ремонт запорной арматуры теплосети III очереди в пределах ООО «ТЭЦ-I» | шт | 14 | - | - | - | - | - | 14 | 01.10.2018 | - // - |
| 10 | Ремонт и баланси-ровка дутьевых вентиляторов ВК ПТВМ-50 | шт | 24 | - | - | - | - | - | 24 | 01.10.2018 | - // - |
| 11 | Ремонт комплекса автоматического регулирования клапанов подпитки | шт | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 01.10.2018 | - // - |
| 12 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования | компл | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 01.10.2018 | - // - |
| 13 | Восстановление тепловой изоляции трубопроводов | мп | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 01.10.2018 | - // - |
| 14 | Промывка водогрейных котлов ПТВМ-50 ст. №8,9 | шт | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 01.10.2018 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | Поверка средств измерений | шт | 116 | - | - | - | - | - | 116 | 01.10.2018 | - // - |
| 16 | Замена запорной арматуры | шт | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 17 | Замена сетей водоснабжения | мп | 713 | 713 | - | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 18 | Замена водопроводных вводов | мп | 315,6 | 315,6 | - | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 19 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 20 | Установка крышек на колодцах | шт | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 21 | Замена канализационных выпусков | мп | 359,3 | 359,3 | - | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 22 | Ремонт колодцев | шт | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 23 | Капитальный ремонтвнутриквартальной самотечной канализации по пер. Первомайскому, д.77 от К-83 до К-85 | мп | 32 | 32 | - | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 24 | Капитальный ремонт запорной арматуры на КНС; КНС-1; КНС-2; КНС-4; КНС-6 | шт | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 25 | Профилактический ремонт систем электроснабжения | систем | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | Профилактический ремонт сооружений на подземных газопроводах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовые колодцы | шт | 83 | - | - | - | 83 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
|  | - ковера | ков. | 810 | - | - | - | 810 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 27 | Обновление настенных знаков | шт | 1853 | - | - | - | 1853 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 28 | Ревизия - ГРП | шт | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
|  | Ревизия - ШРП | шт | 727 | - | - | - | 727 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 29 | Приборный контроль изоляции подземных газопроводов | мп | 55,23 | - | - | - | 55,23 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 30 | Шурфовой ремонт подземных газопроводов, мест повреждения изоляции, утечек газа | шурф | 12 | - | - | - | 12 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 31 | Проверка технического и противопожарного состояния объектов газового хозяйства | объект | 16 | - | - | - | 16 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 32 | Контроль наличия актов на герметизацию вводов подземных коммуникаций в зоне действия уличного газопровода | ввод | 775 | - | - | - | 775 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 33 | Техобслуживание автоматики безопасности газовых приборов | шт | 573 | - | - | - | 573 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34 | Контроль запаса резервного топлива на промышленных предприятиях | пред | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 35 | Инструктаж населения с использованием: | чел | 1115 | - | - | - | 1115 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
|  | СМИ | выст | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 36 | Ремонт ИФС | шт | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 37 | Техобслуживание газопроводов | км | 568,64 | - | - | - | 568,64 | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 38 | Капремонт кабельных сетей | мп | 2007 | - | 1700 | 307 | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 39 | Хрономатографический анализ трансформа-торного масла силовых трансформаторов | шт | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 40 | Капремонт силовых трансформаторов | шт | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 41 | Профилактический ремонт систем электроснабжения | шт | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 42 | Измерение петли «фаза-ноль» | изм | 99 | - | - | 99 | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 43 | Ремонт кровли ТП | шт | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 44 | Замена опор ВЛ 0,4кВ, ВЛ-6-10кВ | шт | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 45 | Вырубка деревьев, обрезка сучьев ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ | км | 39,4 | - | - | 39,4 | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 46 | Устранение дефектов силовых трансформаторов | шт | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47 | Доливка трансформаторного масла в баки силовых трансформаторов | шт | 50 | - | - | 50 | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 48 | Ремонт электрооборудования ТП-10/0,4 кВ | шт | 46 | - | 46 | - | - | - | - | 01.10.2018 | -//- |
| 49 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ «Водоразбор» по ул. Весенняя, 60 | шт | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 50 | Замена электрооборудования | шт | 31 | - | - | 31 | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 51 | Ремонт отмосток ТП-10/0,4кВ | м² | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 52 | Ремонт фасадов ТП-10/0,4кВ | шт | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 53 | Создание аварийного запаса материалов | тыс. руб. | 1370,72 | 497,5 | 873,22 | 100% | 100% | - | - | 01.10.2018 | - // - |
| 54 | Запас труб | тн | 28 | 3,8 | - | - | - | 24,2 | - | 01.10.2018 | - // - |
| 55 | Задвижки и затворы чугунные | шт | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 01.10.2018 | - // - |

Управляющий делами			                    								          	          	           И.В. Орлова

Приложение  № 4

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 03.05.2018 №1043

Форма отчета о выполнении ремонтных работ по

подготовке объектов жилищного фонда города Волгодонска

к  работе  в  осенне-зимний  период  2018-2019 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План | Факт | % | Качество | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ремонт жилых домов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт шиферной кровли | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт межпанельных стыков | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | мп |  |  |  |  |  |
| 4 | Утепление стеновых панелей | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 5 | Защита стеновых панелей (гидрофобизация) | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт дверей | шт |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка дверей | шт |  |  |  |  |  |
| 8 | Утепление входных дверей | шт |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт оконных блоков | шт |  |  |  |  |  |
| 10 | Остекление окон | м² |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт балконов | шт |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт козырьков балконов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт отмосток | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ревизия резьбовых соединений | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 15.2 | планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | дом |  |  |  |  |  |
| 15.3 | замена участков трубопроводов системы отопления | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15.4 | замена участков трубопроводов системы ГВС | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 15.5 | покраска элементов системы отопления и ГВС | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 15.6 | восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 15.7 | замена теплоизоляции трубопроводов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 15.8 | устройство теплоизоляции трубопроводов | м.п |  |  |  |  |  |
| 15.9 | восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 15.10 | Промывка системы отопления | дом |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | ремонт запорной арматуры | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.2 | замена запорной арматуры | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.3 | ремонт обратных клапанов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.4 | замена обратных клапанов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.5 | набивка сальников | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.6 | установка регулирующей арматуры | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.7 | ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.8 | восстановление нумерации оборудования | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.9 | поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору) | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.10 | промывка, прочистка фильтров и грязевиков | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.11 | установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16.12 | испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт системы канализации | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 19 | Ревизия электрооборудования | дом |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт системы электроснабжения | дом |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 22 | Установка фото или акустических реле в подъездах | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | подъезд |  |  |  |  |  |
| 23 | Заготовка песка | тн |  |  |  |  |  |
| 24 | Запас труб | тн |  |  |  |  |  |
| 25 | Запас запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |
| 26 | Акты готовности | шт |  |  |  |  |  |
| 27 | Паспорта готовности | шт |  |  |  |  |  |

Управляющий делами					   		           И.В. Орлова

Приложение  № 5

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 03.05.2018 № 1043

Форма отчета о выполнении ремонтных работ по

подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Задание по подготовке | Фактически выполнено | % | Качество | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | Объекты социальной сферы, всего, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт мягкой кровли | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт шиферной кровли | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт фасада | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт отмосток | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт дверей | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка дверей | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт оконных блоков | шт |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка оконных блоков | шт |  |  |  |  |  |
| 11 | Остекление окон | м2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Утепление дверей и окон | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | мп |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт системы канализации | мп |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ревизия резьбовых соединений | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | зда ний |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 15.3 | замена участков трубопроводов системы отопления и ГВС | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | покраска элементов системы отопления и ГВС | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6 | Замена теплоизоляции трубопроводов | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7 | устройство изоляции трубопроводов | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | ремонт запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | замена запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | ремонт обратных клапанов | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | замена обратных клапанов | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | набивка сальников | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | установка регулирующей арматуры | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | восстановление нумерации оборудования | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 | поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9 | промывка, прочистка фильтров и грязевиков | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.10 | установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | зда ний |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 16.11 | испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ревизия и ремонт электрооборудования | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена светильников | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт проездов и тротуаров | м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Профилактический ремонт систем пожаротушения | сист. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Проверка системы аварийного отключения газа | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Заготовка песка | тн |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Промывка систем отопления | зда ний |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Акты готовности | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Паспорта готовности | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Запас труб | тн |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Запас запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Вентиля | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Насосы | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Стекло | м2 |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами				                                                   И.В. Орлова

Приложение № 6

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 03.05.2018 № 1043

Состав рабочей группы

по организации подготовки объектов городского хозяйства

города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов

| Вислоушкин С.А. | - заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству, руководитель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Цыба С.Я. | - заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию, заместитель руководителя рабочей группы; |
| Захаров А.В. | - директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства», заместитель руководителя рабочей группы; |
| Члены рабочей группы: |  |
| Артеменко С.В. Бондаренко М.В. | - директор ООО «ТЭЦ-I» (по согласованию); - государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию); |
| Голохвастов М.М. | - исполнительный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (по согласованию); |
| Журба А.Н. | - директор МУП «Волгодонская городская электрическая сеть»; |
| Лябах Т.В. | - начальник Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Нетута А.В. | - директор МУП «Водоканал»; |
| Подгайнов Д.В. | - управляющий ООО «Волгодонские тепловые сети» (по согласованию); |
| Поздеев А.В. | - директор филиала ОАО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети (по согласованию); |
| Попова О.А. | - государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию); |
| Романенко Е.И. | - главный инженер ООО «Волгодонская тепловая генерация» (по согласованию). |

Управляющий делами							           И.В. Орлова