## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019							   			     № 1196

г. Волгодонск

О создании комиссии

по проведению проверки

готовности к отопительному

периоду 2019-2020 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска, об утверждении положения о ней, ее состава и программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска.

2 Утвердить:

2.1 Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска (приложение № 1).

2.2 Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций города Волгодонска (приложение № 2).

2.3 Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций               и потребителей тепловой энергии города Волгодонска (приложение № 3).

3 Признать утратившими силу постановления Администрации города Волгодонска:

- от 06.06.2018 № 1353 «О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска, об утверждении положения о ней, ее состава и программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска»;

- от 25.07.2018 № 1735 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1353 «О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018–2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска, об утверждении положения о ней, ее состава и программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска».

4 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству                  С.А. Вислоушкина.

## Глава Администрации

## города Волгодонска						          	    В.П. Мельников

Проект постановления вносит

заместитель главы Администрации города

Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 13.05.2019 № 1196

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии города Волгодонска

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы.

1.2 В своей деятельности комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
(далее – комиссия) подотчетна главе Администрации города Волгодонска.

1.3 В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ростовской области, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2 Задачи и функции комиссии

2.1 Основными задачами комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории города Волгодонска;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2 Для реализации возложенных задач комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3 Права комиссии

3.1 Для осуществления возложенных задач и функций комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска, организаций и предприятий города Волгодонска необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в Администрацию города Волгодонска предложения по вопросам, требующим решения Администрации города Волгодонска.

3.2 Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4 Состав комиссии

4.1 Комиссия формируется в составе председателя комиссии, 
его заместителей, секретаря и членов комиссии.

Членами комиссии являются представители Администрации города Волгодонска, государственной жилищной инспекции Ростовской области, Волгодонского территориального отдела по энергетическому надзору Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора, теплоснабжающих, теплосетевых и ресурсоснабжающих организации.

## 4.2 К основным функциям председателя комиссии относятся:

- осуществление общего руководства комиссией;

- назначение заседаний комиссии и определение их повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на комиссии.

## 4.3 В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

## 4.4 Секретарь комиссии:

## - исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний комиссии;

- ведет документацию комиссии, уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании комиссии.

5 Порядок работы комиссии

5.1 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2 Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее состава.

5.3 В случае невозможности присутствия члена комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4 Решение, принимаемое на комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем комиссии, заместителями председателя комиссии и членами комиссии.

Управляющий делами 								И.В. Орлова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 13.05.2019 № 1196

Состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии города Волгодонска

| Вислоушкин Сергей Анатольевич | – | заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Нигай Елена Джемсоновна | – | заместитель директора муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства», заместитель председателя комиссии |
| Цыба Светлана Яковлевна | – | заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию, заместитель председателя комиссии |
| Абрамова Ольга Сергеевна | – | ведущий инженер муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства», секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Артеменко Сергей Васильевич | – | директор ООО «ТЭЦ-I» (по согласованию) |
| Боева Елена Анатольевна | – | заместитель начальника Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Бондаренко Михаил Васильевич | – | государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию) |
| Кириченко Сергей Федорович | – | государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Лябах Тарас Владимирович | – | начальник Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Мисник Лариса Александровна | – | начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования г. Волгодонска (в части проверки подведомственных объектов) |
| Оленченко Вера Арменовна | – | ведущий инженер Отдела культуры г. Волгодонска (в части проверки подведомственных объектов) |
| Попова Оксана Александровна | _ | государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию) |
| Радченко Инна Анатольевна | – | главный специалист сектора по физкультурной и спортивной работе Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска (в части проверки подведомственных объектов) |
| Рогожникова Светлана Александровна | – | начальник службы тепловой инспекции ООО «Волгодонские тепловые сети» (по согласованию) |
| Романенко Евгений Иванович | – | главный инженер ООО «Волгодонская тепловая генерация» (по согласованию) |
| Ротарь Наталья Павловна | – | ведущий инженер Управления здравоохранения г. Волгодонска (в части проверки подведомственных объектов) |
| Самборский Сергей Владимирович | – | главный инженер ООО «Волгодонские тепловые сети» (по согласованию) |
| Шапошников Анатолий Евгеньевич | – | заместитель директора, главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске (по согласованию) |
| Ширшикова Ирина Анатольевна | – | главный специалист муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства» |
| Шлапаков Михаил Иванович |  | ведущий инженер ООО «ТЭЦ-I» (по согласованию) |
| Юдина Татьяна Ивановна | – | начальник административно-хозяйственного отдела Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска (в части проверки подведомственных объектов) |
| Ястребов Владимир Геннадьевич | – | государственный инспектор Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |

Управляющий делами								И.В. Орлова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 13.05.2019 № 1196

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии города Волгодонска

1 Целью программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска 
(далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 
к системе теплоснабжения.

2 Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии 
в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности 
к отопительному периоду» (далее – правила).

3 Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2019 - 2020 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 3 | С 15.09.2019 по 15.10.2019 |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 101 | С 01.07.2019 по 01.09.2019 |
| 2.1. | Управление здравоохранения г. Волгодонска | 16 | С 01.07.2019 по 01.09.2019 |
| 2.2. | Управление образования г. Волгодонска | 62 | С 01.07.2019 по 01.09.2019 |
| 2.3. | Отдел культуры г. Волгодонска | 13 | С 01.07.2019 по 01.09.2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска | 5 | С 01.07.2019 по 01.09.2019 |
| 2.5. | Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска | 5 | С 01.07.2019 по 01.09.2019 |
| 3. | Жилищный фонд | 791 | С 01.07.2019 по 15.09.2019 |
| 4. | Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели | 228 | С 01.07.2019 по 15.09.2019 |

4 Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска (далее - комиссия) осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов, согласно приложению № 1 к программе.

5 В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, теплоснабжающих, теплосетевых и ресурсоснабжающих организации.

6 При проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV правил.

7 В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8 Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2019 - 2020 годов:

| № п/п | Основание (номер подпункта пункта 13 главы III правил) | Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Наименование документа, представляемого теплоснабжающими и теплосетевыми организациями на рассмотрение комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | подпункт 1 | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении» | Соглашение об управлении системой теплоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | подпункт 2 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения | Температурный график; акты, подтверждающие готовность оборудования к выполнению температурного графика; утвержденная схема теплоснабжения |
| 3. | подпункт 3 | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | Акт о недополучении тепловой энергии, акт о подключении или отключении от подачи тепловой энергии, акт о вводе ограничения (отключения) |
| 4. | подпункт 4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | Письмо о наличии нормативных запасов топлива |
| 5. | подпункт 5 | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: |  |
| 5.1. | подпункт 5 | - укомплектованность указанных служб персоналом | Приказ или выписка из штатного расписания |
| 5.2. | подпункт 5 | - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | Журнал выдачи спецодежды, инструмента, документации; размещенные на видном месте или собранные в папке инструкции, схемы, документация |
| 6. | подпункт 6 | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей | Акт о производстве наладочных работ |
| 7. | подпункт 7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | Положение о работе диспетчерской службы; разработанные гидравлические режимы водяных тепловых сетей для отопительного и летнего периодов; мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей; договора с потребителями тепловой энергии; режимные карты; должностные инструкции обслуживающего тепловые пункты персонала |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | подпункт 8 | Обеспечение качества теплоносителей | Инструкция по расчету и заданию суточной температуры сетевой воды источниками тепловой энергии Волгодонской ТЭЦ-2,ООО «ТЭЦ-I»; регламент оператино-диспетчерского взаимодействия между ООО «ВТС» и ООО «ВТГ» Волгодонской ТЭЦ-2; должностные инструкции персонала, обслуживающего ЦТП |
| 9. | подпункт 9 | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | Порядок организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии; проект установки прибора учета тепловой энергии, акт ввода, акт поверки прибора учета тепловой энергии, акт сверки (1 раз в квартал) |
| 10. | подпункт 10 | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении» | Проектная документация, договор на строительство теплосетей |
| 11. | подпункт 11 | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: |  |
| 11.1. | подпункт 11 | - соблюдение водно-химического режима | Журнал соблюдения водно-химического режима тепловых сетей |
| 11.2. | подпункт 11 | - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации | Паспорт теплоэнергетического оборудования, заключение экспертизы |
| 11.3. | подпункт 11 | - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей | План-график мероприятий по ограничению и отключению потребителей тепловой энергии города Волгодонска при чрезвычайных ситуациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.4. | подпункт 11 | - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов | Договор на отпуск тепловой энергии и соответствующее приложение к нему |
| 11.5. | подпункт 11 | - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления | Регламент оперативно-диспетчерского взаимодействия между ООО «ВТС», ООО «ВТГ», ООО «ТЭЦ-1»; инструкция по предотвращению и ликвидацию технологических нарушений в тепловых сетях города Волгодонска. |
| 11.6. | подпункт 11 | - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | Организационная программа проведения испытаний; журнал выдачи нарядов, наряды; акты проведения испытаний; программа мероприятий по устранению выявленных в процессе испытаний дефектов |
| 11.7. | подпункт 11 | - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | План подготовки к работе в отопительный период и анализ работы за предыдущий год, отчет (информация) о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период |
| 11.8. | подпункт 11 | - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии | План-график ремонта и отчет (информация) о его выполнении |
| 11.9. | подпункт 11 | - выполнение обходов и осмотров тепловых энергоустановок | Журнал обходов и осмотров тепловых энергоустановок, где ведется запись давления и температуры в узловых точках сети |
| 12. | подпункт 12 | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Договор раздела границ (акт разграничения балансовой принадлежности) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | подпункт 13 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | Акт выполненных работ, наличие предписаний и отчета (информации) об их исполнении |
| 14. | подпункт 14 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Паспорт на автоматические регуляторы, проект, ремонт, настройка |
| 15. | подпункт 15 | Участие представителя организации, эксплуатирующей тепловые сети, при испытаниях на плотность и прочность трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, подключенных к тепловым сетям теплоснабжающей организации | Акт испытаний на плотность и прочность трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, подключенных к тепловым сетям теплоснабжающей организации |

9 Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов:

| № п/п | Основание (номер подпункта пункта 16 главы IV правил) | Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии | Наименование документа, представляемого потребителем тепловой энергии на рассмотрение комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | подпункт 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Предписания контролирующих органов и устранение замечаний, подтвержденное актами |
| 2. | подпункт 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Акты промывки индивидуальных тепловых пунктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | подпункт 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Отчеты о проведенных режимно-наладочных испытаниях (акт); ежегодный перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний; план мероприятий по результатам проведения режимно-наладочных испытаний; режимная карта |
| 4. | подпункт 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | План-график ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов и отчет о его выполнении |
| 5. | подпункт 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Результаты проведенных технических освидетельствований, приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, приказ об образовании комиссии по проведению технического освидетельствования, акты технического состояния тепловых сетей, акты промывки тепловых сетей, акты гидравлических испытаний тепловых сетей должностные инструкции эксплуатирующего персонала с указанием порядка контроля за техническим состоянием тепловых сетей |
| 6. | подпункт 6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Акт технического состояния утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов |
| 7. | подпункт 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Акт технического состояния тепловых сетей (окраска, изоляция и т.д.), журналы обходов и осмотров, результаты проведенных технических освидетельствований, инструментальных измерений |
| 8. | подпункт 8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Паспорт, договор на установку и акт ввода в эксплуатацию узла учета, наличие пломб, поверка термометров, манометров |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | подпункт 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления | Журнал контроля системы защиты теплопотребления (регуляторы давления, температуры) |
| 10. | подпункт 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | Паспорта теплопотребляющих установок, утвержденные схемы и инструкции по эксплуатации энергоустановок для обслуживающего персонала |
| 11. | подпункт 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Акт проверки тепловых пунктов на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |
| 12. | подпункт 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов | Акт гидравлического испытания теплового пункта |
| 13. | подпункт 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Акт опломбирования |
| 14. | подпункт 14 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Акт сверки оплаты за поставленную тепловую энергию |
| 15. | подпункт 15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | Приказ о создании бригад, наличие удостоверений на право обслуживания тепловых пунктов, порядок обеспечения материально-техническими ресурсами, журналы выдачи, договор на обслуживание (в случае привлечения подрядных организаций) |
| 16. | подпункт 16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Акт испытаний |
| 17. | подпункт 17 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к правилам | Договор на теплоснабжение, предусматривающий обеспечение потребителей тепловой энергией в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к правилам |

10 Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности потребителей с собственными источниками тепловой энергии к отопительному периоду 2019 -2020 годов:

| № п/п | Основание (номер подпункта пункта главы правил) | Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии | Наименование документа, представляемого потребителем тепловой энергии на рассмотрение комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Документы по пункту 16 главы IVправил |
| 1. | подпункт 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Предписания контролирующих органов и устранение замечаний, подтвержденное актами |
| 2. | подпункт 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Акты промывки индивидуальных тепловых пунктов |
| 3. | подпункт 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Отчеты о проведенных режимно-наладочных испытаниях (акт); ежегодный перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний; план мероприятий по результатам проведения режимно-наладочных испытаний; режимная карта |
| 4. | подпункт 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | План-график ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов и отчет о его выполнении |
| 5. | подпункт 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Результаты проведенных технических освидетельствований, приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, приказ об образовании комиссии по проведению технического освидетельствования, акты технического состояния тепловых сетей, акты промывки тепловых сетей, акты гидравлических испытаний тепловых сетей должностные инструкции эксплуатирующего персонала с указанием порядка контроля за техническим состоянием тепловых сетей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | подпункт 6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Акт технического состояния утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов |
| 7. | подпункт 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Акт технического состояния тепловых сетей (окраска, изоляция и т.д.), журналы обходов и осмотров, результаты проведенных технических освидетельствований, инструментальных измерений |
| 8. | подпункт 8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Паспорт, договор на установку и акт ввода в эксплуатацию узла учета, наличие пломб, поверка термометров, манометров |
| 9. | подпункт 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | Паспорта теплопотребляющих установок, утвержденные схемы и инструкции по эксплуатации энергоустановок для обслуживающего персонала |
| 10. | подпункт 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Акт проверки тепловых пунктов на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |
| 11. | подпункт 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов | Акт гидравлического испытания теплового пункта |
| 12. | подпункт 15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | Приказ о создании бригад, наличие удостоверений на право обслуживания тепловых пунктов, порядок обеспечения материально-техническими ресурсами, журналы выдачи, договор на обслуживание (в случае привлечения подрядных организаций) |
| 13. | подпункт 16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Акт испытаний |
| 14. | подпункт 17 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к правилам | Договор на поставку топлива |
| Документы по пункту 13 главы III правил |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | подпункт 2 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика | Акты (договора на ТО газоиспользующего оборудования, акты выполненных работ), подтверждающие готовность оборудования к выполнению температурного графика |
| 2. | подпункт 4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | Договор поставки газа, справки о потребности в резервном топливе |
| 3. | подпункт 5 | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: |  |
| 4. | подпункт 5 | -укомплектованность указанных служб персоналом | Приказ или выписка из штатного расписания, порядок работы с персоналом, протоколы проверки знаний, договора на эксплуатацию оборудования (при наличии) |
| 5. | подпункт 5 | -обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | Журнал выдачи спецодежды, инструмента, документации; размещение на видном месте или собранные в папке инструкции, схемы, документация |
| 6. | подпункт 7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | Акты сверки, должностные инструкции |
| 7. | подпункт 11 | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: |  |
| 8. | подпункт 11 | - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | Наряды, акты проведения испытаний |
| 9. | подпункт 11 | -выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | План подготовки к работе в отопительный период и анализ работы за предыдущий год, отчет (информация) о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период |
| 10. | подпункт 11 | -выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии | План-график ремонта и отчет (информация) о его выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | подпункт 13 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | Акт выполненных работ, наличие предписаний и отчета (информации) об их исполнении |

11 В целях проведения комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется информация о выполнении ремонтных работ согласно приложению № 2 
к программе.

12 Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению № 3 к программе.

13 Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов потребителей тепловой энергии согласно приложению № 4 к программе.

14 Акты проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются специалистом МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» не позднее одного рабочего дня с даты завершения проверки. Акт проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов рассматривается и подписывается комиссией не позднее 7 рабочих дней с даты составления акта.

15 В акте проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

16 При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков устранения.

17 Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов 
(далее - паспорт готовности) составляется согласно приложению № 5 к программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

18 Срок выдачи паспортов готовности:

- не позднее 15 сентября 2019 года - для потребителей тепловой энергии;

- не позднее 15 октября 2019 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

19 В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 16 настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.

20 Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 18 настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности в текущий отопительный период.

Управляющий делами 								И.В. Орлова

Приложение № 1

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

города Волгодонска

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Теплоснабжающие, теплосетевые организации: |
| 1.1. | ООО «Волгодонские тепловые сети» |
| 1.2. | ООО «Волгодонская тепловая генерация» |
| 1.3. | ООО «ТЭЦ-I» |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: |
| 2.1. | Управление здравоохранения г. Волгодонска: |
| 2.1.1. | МУЗ «Городская больница № 1» |
| 2.1.2. | МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» |
| 2.1.3. | МУЗ «Детская городская больница» |
| 2.1.4. | МУЗ «Родильный дом» |
| 2.1.5. | МУЗ «Городская поликлиника № 1» |
| 2.1.6. | МУЗ «Городская поликлиника № 3» |
| 2.1.7. | ГБОУСПОРО «Волгодонский медицинский колледж» |
| 2.1.8. | Волгодонский филиал ГКУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер» |
| 2.1.9. | Волгодонский филиал ГБУ РО «Наркологический диспансер» |
| 2.1.10. | Волгодонский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» |
| 2.1.11. | Волгодонский филиал ГБУЗ РО «Станция переливания крови» |
| 2.1.12. | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске |
| 2.1.13. | ФГБУЗ МСЧ № 5 ФМБА России |
| 2.1.14. | ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 5 ФМБА России» |
| 2.1.15. | Волгодонский филиал ГБУ РО «Кожно-венерологический диспансер» |
| 2.1.16. | ГБУ РО «Патологоанатомическое бюро» в г. Волгодонске |
| 2.2. | Управление образования г. Волгодонска: |
| 2.2.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №1 г.Волгодонска (МБОУ СШ №1 г.Волгодонска) |
| 2.2.2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №5 г.Волгодонска (МБОУ СШ №5 г.Волгодонска) |
| 2.2.3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №7 имени Героя РФ М.В. Ревенко г.Волгодонска (МБОУ СШ №7 г.Волгодонска) |
| 2.2.4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №8 «Классическая» г.Волгодонска (МБОУ СШ №8 «Классическая»г.Волгодонска) |
| 1 | 2 |
| 2.2.5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №9 имени И.Ф.Учаева г.Волгодонска (МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска) |
| 2.2.6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа «Центр образования» г.Волгодонска (МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска) |
| 2.2.7. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №11 г.Волгодонска(МБОУ СШ №11 г.Волгодонска) |
| 2.2.8. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №12 г.Волгодонска(МБОУ СШ №12 г.Волгодонска) |
| 2.2.9. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №13 г.Волгодонска (МБОУ СШ №13 г.Волгодонска) |
| 2.2.10. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №15 г.Волгодонска (МБОУ СШ №15 г.Волгодонска) |
| 2.2.11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Естественно-математический лицей №16» г.Волгодонска (МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска) |
| 2.2.12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №18 г.Волгодонска (МБОУ СШ №18 г.Волгодонска) |
| 2.2.13. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Политэк» г.Волгодонска (МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска) |
| 2.2.14. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 21 г.Волгодонска (МБОУ СШ №21 г.Волгодонска) |
| 2.2.15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 22 г.Волгодонска (МБОУ СШ №22) |
| 2.2.16. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №23 г.Волгодонска (МБОУ СШ №23 г.Волгодонска) |
| 2.2.17. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 24» г.Волгодонска (МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска) |
| 2.2.18. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска (МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска) |
| 2.2.19. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия Юридическая» г.Волгодонска (МБОУ «Гимназия Юридическая» г.Волгодонска) |
| 2.2.20. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Шанс» г.Волгодонска (МБОУ «Гимназия «Шанс» г.Волгодонска) |
| 2.2.21. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска) |
| 2.2.22. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аленький цветочек» (МБДОУ ДС «Аленький цветочек» г.Волгодонска) |
| 2.2.23. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Весна» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска) |
| 2.2.24. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Вишенка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска) |
| 2.2.25. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Голубые дорожки» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска) |
| 2.2.26. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Гусельки» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска) |
| 2.2.27. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дружба» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска) |
| 1 | 2 |
| 2.2.28. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Журавлик» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Журавлик» г.Волгодонска) |
| 2.2.29. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Жемчужинка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Жемчужинка» г.Волгодонска) |
| 2.2.30. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска) |
| 2.2.31. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золушка» г.Волгодонска(МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска) |
| 2.2.32. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Зоренька» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска) |
| 2.2.33. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Казачок» г. Волгодонска (МБДОУ ДС «Казачок» г. Волгодонска) |
| 2.2.34. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Калинка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска) |
| 2.2.35. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Катюша» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Катюша» г.Волгодонска) |
| 2.2.36. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска) |
| 2.2.37. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Колокольчик» г.Волгодонска) |
| 2.2.38. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кораблик» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска) |
| 2.2.39. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Космос» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Космос» г.Волгодонска) |
| 2.2.40. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная шапочка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Красная шапочка» г.Волгодонска) |
| 2.2.41. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лазорики» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска) |
| 2.2.42. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ласточка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Ласточка» г.Волгодонска) |
| 2.2.43. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска) |
| 2.2.44. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Машенька» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Машенька» г.Волгодонска) |
| 2.2.45. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Мишутка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска) |
| 2.2.46. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Одуванчик» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска) |
| 2.2.47. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Парус» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска) |
| 2.2.48. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска) |
| 2.2.49. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Росинка» г.Волгодонска) |
| 2.2.50. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинушка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Рябинушка» г.Волгодонска) |
| 2.2.51. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска) |
| 1 | 2 |
| 2.2.52. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска) |
| 2.2.53. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Уголек» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Уголек» г.Волгодонска) |
| 2.2.54. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» г. Волгодонска (МБДОУ ДС «Улыбка» г. Волгодонска) |
| 2.2.55. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка» г. Волгодонска (МБДОУ ДС «Чебурашка» г. Волгодонска) |
| 2.2.56. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 4 г. Волгодонска (МБУДО ДЮСШ № 4 г. Волгодонска) |
| 2.2.57. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волгодонска (МБУДО ДЮСШ № 6 г.Волгодонска) |
| 2.2.58. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Пилигрим» г. Волгодонска (МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска) |
| 2.2.59. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска (МБУДО «Центр детского творчества») |
| 2.2.60. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» г. Волгодонска (МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска) |
| 2.2.61. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Радуга» г. Волгодонска (МБУДО «Центр «Радуга» г. Волгодонска) |
| 2.2.62. | Управление образования г. Волгодонска |
| 2.3. | Отдел культуры г. Волгодонска: |
| 2.3.1. | МОУ ДОД Детская музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича |
| 2.3.2. | МОУ ДОД Детская музыкальная школа имени С.В.Рахманинова |
| 2.3.3. | МОУ ДОД Детская театральная школа |
| 2.3.4. | МОУ ДОД Детская школа искусств |
| 2.3.5. | МОУ ДОД Школа искусств «Детский центр духовного развития» |
| 2.3.6. | МАУК ДК «Октябрь» |
| 2.3.7. | МАУК «ДК им.Курчатова» |
| 2.3.8. | МУК ДТиР «Радуга» |
| 2.3.9. | МУК ЦБС Центральная библиотека |
| 2.3.10. | МУК ЦБС Библиотека № 6/ 14 для детей |
| 2.3.11. | МУК ЦБС Библиотека № 9 им. В.В. Карпенко |
| 2.3.12. | МУК ЦБС Библиотека №12/ 13 для детей |
| 2.3.13. | МУК ДК «Молодежный» |
| 2.4. | Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска: |
| 2.4.1. | Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска |
| 2.4.2. | МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска» |
| 2.4.3. | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Волгодонска» |
| 2.4.4. | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Волгодонской пансионат для престарелых и инвалидов» |
| 2.4.5. | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Волгодонска» |
| 1 | 2 |
| 2.5. | Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска: |
| 2.5.1. | Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Олимп» |
| 2.5.2. | Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Содружество» |
| 2.5.3. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 г. Волгодонска |
| 2.5.4. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 г. Волгодонска |
| 2.5.5. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 5 г. Волгодонска |
| 3. | Жилищный фонд: |
| 3.1. | ООО «ЖЭК-1» |
| 3.2. | ООО «ЖЭК-2» |
| 3.3. | ООО «ЖЭК-3» |
| 3.4. | ООО «ЖЭК-4» |
| 3.5. | ООО «ЖЭК-5» |
| 3.6. | ООО УК «РиСОЖ-1» |
| 3.7. | ООО УК «РиСОЖ-2» |
| 3.8. | ООО «РиСОЖ-4» |
| 3.9. | ООО «УЮТ» |
| 3.10. | ООО «УЮТ-1» |
| 3.11. | ООО «УЮТ-2» |
| 3.12. | ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» |
| 3.13. | ООО «Жилстрой-Жэк-2» |
| 3.14. | ООО «МГС-Сервис» |
| 3.15. | ООО «Милана» |
| 3.16. | ООО «РЭК» |
| 3.17. | ООО «ЖРЭУ-5» |
| 3.18. | ООО «Чайка» |
| 3.19. | ООО «Чайка-Дон» |
| 3.20. | ООО «Жилремсервис» |
| 3.21. | ООО «Первая оконная ЖЭК» |
| 3.22. | ООО «Вертикаль» |
| 3.23. | ООО «Энергосбережение» |
| 3.24. | ТСЖ «Автомобилист-Дона» |
| 3.25. | ТСЖ «Автомобилист» |
| 3.26. | ТСЖ «Аква» |
| 3.27. | ТСЖ «Армада» |
| 3.28. | ТСЖ «Березка» |
| 3.29. | ТСЖ «Бригантина» |
| 3.30. | ТСЖ «Весна Дона» |
| 3.31. | ТСЖ «Веста» |
| 3.32. | ТСЖ «Виктория» |
| 3.33. | ТСЖ «Восход» |
| 3.34. | ТСЖ «Высотки» |
| 3.35. | ТСЖ «Гагарина 15» |
| 3.36. | ТСЖ «Гагаринское» |
| 3.37. | ТСЖ «Гагаринское 1» |
| 3.38. | ТСЖ «Гагарина 22» |
| 3.39. | ТСЖ «Данко» |
| 1 | 2 |
| 3.40. | ТСЖ «Дом» |
| 3.41. | ТСЖ «Домостроитель» |
| 3.42. | ТСЖ «Дон» |
| 3.43. | ТСЖ «Донской» |
| 3.44. | ТСЖ «Дружба» |
| 3.45. | ТСЖ «Дубравушка» |
| 3.46. | ТСЖ «Единство» |
| 3.47. | ТСЖ «Жемчужина» |
| 3.48. | ТСЖ «Зоренька Т» |
| 3.49. | ТСЖ «Квант» |
| 3.50. | ТСЖ «Кварта» |
| 3.51. | ТСЖ «Квартал В-9» |
| 3.52. | ТСЖ «Команда-С» |
| 3.53. | ТСЖ «Лазоревское» |
| 3.54. | ТСЖ «Лермонтова-5» |
| 3.55. | ТСЖ «Лотос» |
| 3.56. | ТСЖ «Луч» |
| 3.57. | ТСЖ «Лучезарный» |
| 3.58. | ТСЖ «Майское» |
| 3.59. | ТСЖ «Майское 1а» |
| 3.60. | ТСЖ «Маяк» |
| 3.61. | ТСЖ «Мирное» |
| 3.62. | ТСЖ «На бульваре» |
| 3.63. | ТСЖ «На Весенней» |
| 3.64. | ТСЖ «Надежда» |
| 3.65. | ТСЖ «Наш Дом» |
| 3.66. | ТСЖ «Наш Дом-2» |
| 3.67. | ТСЖ «Октябрьское 1» |
| 3.68. | ТСЖ «Оптимист» |
| 3.69. | ТСЖ «Парус» |
| 3.70. | ТСЖ «Первоцвет» |
| 3.71. | ТСЖ «Пионер» |
| 3.72. | ТСЖ «Премиум» |
| 3.73. | ТСЖ «Престиж» |
| 3.74. | ТСЖ «Пятиморск» |
| 3.75. | ТСЖ «Радуга» |
| 3.76. | ТСЖ «Рассвет» |
| 3.77. | ТСЖ «Родник» |
| 3.78. | ТСЖ «Санта-Барбара» |
| 3.79. | ТСЖ «Смена» |
| 3.80. | ТСЖ «Советская» |
| 3.81. | ТСЖ «Спутник» |
| 3.82. | ТСЖ «Удача» |
| 3.83. | ТСЖ «Химик» |
| 3.84. | ТСЖ «Черниково» |
| 3.85. | ТСЖ «Электрон» |
| 3.86. | ТСЖ «Электрон-Дон» |
| 3.87. | ТСЖ «Энергия» |
| 3.88. | ТСЖ «Юбилейное» |
| 3.89. | ТСН «ТСЖ «Антарес» |
| 1 | 2 |
| 3.90. | ТСН «ТСЖ «Выбор» |
| 3.91. | ТСН «ТСЖ «Доверие» |
| 3.92. | ТСН «ТСЖ «Единство» |
| 3.93. | ТСН «ТСЖ «Рассвет» |
| 3.94. | ТСН «ТСЖ «Роза ветров» |
| 3.95. | ТСН «ТСЖ «Уютный дом» |
| 3.96. | ТСН «ТСЖ «Энергетик» |
| 3.97. | ТСН «Исток» |
| 3.98. | ТСН «Свой дом» |
| 3.99. | ТСН «Содружество» |
| 3.100. | ТСН «ЭКОПАРК 1» |
| 3.101. | ЖСК «Темп» |
| 3.102. | ЖСК «Знание» |
| 3.103. | ЖСПО «Чайка» |
| 4. | Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели |
| 4.1. | Администрация города Волгодонска |
| 4.2. | АО «Волгодонский инженерно-технический центр радиационного контроля» |
| 4.3. | АНО «СК Ростовской АЭС» |
| 4.4. | Ассоциация «Бытовик» |
| 4.5. | Волгодонская городская Дума |
| 4.6. | Волгодонский филиал ФГБУ «РОСДОРНИИ» |
| 4.7. | Волгодонский ОВО - Филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по РО |
| 4.8. | Волгодонское ГАУ РО «Лес» |
| 4.9. | Волгодонской территориальный отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора |
| 4.10. | Волгодонской филиал ФГБУ «Управление РМВХ» |
| 4.11. | ВФ Банка «Возрождение» (ПАО) |
| 4.12. | Гаражно-строительный кооператив № 2 |
| 4.13. | ГБОУ ДОДРО «СДЮСШОР-29» |
| 4.14. | ГБУК РО Волгодонской эколого-исторический музей |
| 4.15. | ГУП РО АПТЕКА №368 «Черемуха» |
| 4.16. | ГКОУ РО «Волгодонская школа-интернат №14» |
| 4.17. | ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» |
| 4.18. | ГБПОУ РО «Волгодонский техникум информационных технологий бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского» |
| 4.19. | ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли» |
| 4.20. | ГКУСО РО Волгодонский центр помощи детям |
| 4.21. | ГКУ РО «Центр занятости населения города Волгодонска» |
| 4.22. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Ростовоблфармация» |
| 4.23. | Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в г. Волгодонске Ростовской области |
| 4.24. | ГПК «Атом-4» |
| 4.25. | Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области в г.Волгодонске |
| 4.26. | ЗАО «Атоммашзаказчикстройкомплект» |
| 4.27. | ЗАО «Вектор» |
| 4.28. | ЗАО «Волгодонск-Лада» |
| 4.29. | ЗАО «Волгодонское полиграфическое объединение» |
| 4.30. | ЗАО «Горпроект» |
| 1 | 2 |
| 4.31. | ЗАО «Империал» |
| 4.32. | ЗАО «Тандер» гипермаркет «Магнит» |
| 4.33. | ЗАО «Югэлектро-4» |
| 4.34. | ЗАО Волгодонской завод «Агат» |
| 4.35. | ЗАО ПСК «Универсалстрой» |
| 4.36. | ЗАО «Шахтер» |
| 4.37. | ИП Антышев А.А. |
| 4.38. | ИП Бардаков С.В., ООО «Омега» |
| 4.39. | ИП Беликов С.В. |
| 4.40. | ИП Белов Е.А. |
| 4.41. | ИП Болдырев Н.А. |
| 4.42. | ИП Брусенский В.В. |
| 4.43. | ИП Бурдюгова Г.Н. |
| 4.44. | ИП Быкадорова Т.Н. |
| 4.45. | ИП Вовк Л.В. |
| 4.46. | ИП Вороновская Т.Н. |
| 4.47. | ИП Гоголева Р.П. |
| 4.48. | ИП Гозенко Н.В. |
| 4.49. | ИП Головачева В.Д. |
| 4.50. | ИП Григорьев В.М. |
| 4.51. | ИП Дейнега Г.А. ЗАО «Реал Инвест» |
| 4.52. | ИП Демидова Ю.Н. |
| 4.53. | ИП Дзагоев К.Г. |
| 4.54. | ИП Евдошин В.Е. |
| 4.55. | ИП Евсюков А.К. |
| 4.56. | ИП Забураев А.Ю. |
| 4.57. | ИП Зайцева Л.Н. |
| 4.58. | ИП Запорожец Н.Б. |
| 4.59. | ИП Кагиров Л.Б. |
| 4.60. | ИП Карпов С.Н. |
| 4.61. | ИП Квиткин Р.В. |
| 4.62. | ИП Кольцова Г.Б. |
| 4.63. | ИП Кравцов С.А. |
| 4.64. | ИП Крохин Л.Л. |
| 4.65. | ИП Крылов О.А. |
| 4.66. | ИП Маныч Г.С. |
| 4.67. | ИП Марченко Т.Н., маг. «Стройцентр Союз» |
| 4.68. | ИП Мельников С.И. |
| 4.69. | ИП Меркер А.В. |
| 4.70. | ИП Михельсон М.Г. |
| 4.71. | ИП Мишкин А.В., офис «Альфа GSM» |
| 4.72. | ИП Молостовцева Н.В. |
| 4.73. | ИП Монастыренко С.Д., СЦ «Сервисбыттехника» |
| 4.74. | ИП Мурадов Х.А., ТП «Меркурий» |
| 4.75. | ИП Найда В.Н. |
| 4.76. | ИП Наумов Ю.В. |
| 4.77. | ИП Озерова Е.А. |
| 4.78. | ИП Орлов О.А. |
| 4.79. | ИП Олейников М.П. |
| 4.80. | ИП Остапишин А.В. |
| 1 | 2 |
| 4.81. | ИП Перминов А.Л. |
| 4.82. | ИП Петров Е.А. |
| 4.83. | ИП Попруга Н.Ю. |
| 4.84. | ИП Сидоренко А.В. |
| 4.85. | ИП Скворцов С.Я. |
| 4.86. | ИП Стеценко В.В. |
| 4.87. | ИП Стукалов И.В. |
| 4.88. | ИП Тарасов Н.Е. |
| 4.89. | ИП Толпыгин А.А. |
| 4.90. | ИП Туркан-Суринович А.Г. |
| 4.91. | ИП Цой С.А. |
| 4.92. | ИП ХудяковЮ.Н. |
| 4.93. | ИП Шахова С.Н. |
| 4.94. | ИП Шипилов В.В. |
| 4.95. | ИП Шпитальный Ю.Н. |
| 4.96. | ИП Шуваева Ю.Д. |
| 4.97. | ИП Юхремкина А.В. |
| 4.98. | Магазин «Легион» |
| 4.99. | Магазин-склад «Лимекс», Воскобойникова Р.С. |
| 4.100. | Магазин «Пятерочка» |
| 4.101. | Медицинский диагностический центр «Аира-плюс» |
| 4.102. | Межрайонная ИФНС России №4 по Ростовской области |
| 4.103. | МКУ «Управление ГОиЧС города Волгодонска» |
| 4.104. | МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» |
| 4.105. | МРОП «Приход кафедрального собора Рождества Христова» |
| 4.106. | МРОП Приход храма великой княгини Елисаветы |
| 4.107. | МУ МВД России "Волгодонское" |
| 4.108. | МУП «ВГЭС» |
| 4.109. | МУП «Водоканал» |
| 4.110. | МУП «Городской пассажирский транспорт» |
| 4.111. | НБ «Траст» (ОАО) |
| 4.112. | НИЯУ МИФИ |
| 4.113. | НОУ ВУСТКРО ДОСААФ России РО |
| 4.114. | ОАО «Атоммашэкспорт» |
| 4.115. | ОАО «Волгодонский химический завод «Кристалл» |
| 4.116. | ОАО «Инжиринговая компания «АЭМ Технологии» |
| 4.117. | ОАО «Сбербанк России» |
| 4.118. | ОАО «ЭКОС-БИС» |
| 4.119. | ОАО «Югэлектро» |
| 4.120. | ОАО Коммерческий банк «Максимум» |
| 4.121. | ООО «47 Широта» |
| 4.122. | ООО НПО «НИИПАВ» |
| 4.123. | ООО «Гвоздика» |
| 4.124. | ООО «АЗСК» |
| 4.125. | ООО «Акрон» |
| 4.126. | ООО «Алмаз» |
| 4.127. | ООО «Альфа-Экспо» |
| 4.128. | ООО «Антон» |
| 4.129. | ООО «Артемида-Дон» |
| 4.130. | ООО «Артишок» |
| 1 | 2 |
| 4.131. | ООО «Вант» |
| 4.132. | ООО «Ванта» |
| 4.133. | ООО «ВСДРСУ» |
| 4.134. | ООО «ВТС» |
| 4.135. | ООО «Гостиница –А» |
| 4.136. | ООО «ДагРусь-интернешенал» |
| 4.137. | ООО «Дедал-Сервис» |
| 4.138. | ООО «ДИС» |
| 4.139. | ООО «Дон» Гидроспецфундаментстрой |
| 4.140. | ООО «Дон-Гермес» |
| 4.141. | ООО «Донжилсервис» |
| 4.142. | ООО «Донмонтаж» |
| 4.143. | ООО «Дон-Печать» |
| 4.144. | ООО «Донской привоз» |
| 4.145. | ООО «Донской универсам» |
| 4.146. | ООО «Дриада» |
| 4.147. | ООО «ЖРЭУ №5» |
| 4.148. | ООО «Завод АЛПАС» |
| 4.149. | ООО «Зевс ХХI» |
| 4.150. | ООО «Импульс» |
| 4.151. | ООО «Квадро-М» |
| 4.152. | ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» |
| 4.153. | ООО «Ломбард Даурия» |
| 4.154. | ООО «Луч» |
| 4.155. | ООО «Максимус» |
| 4.156. | ООО «Марком» |
| 4.157. | ООО «Мега» |
| 4.158. | ООО «МЦЭ» |
| 4.159. | ООО «Монтаж-Н» |
| 4.160. | ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» ОП в г. Волгодонске |
| 4.161. | ООО «НН Формат» |
| 4.162. | ООО «Отражение» |
| 4.163. | ООО ПКФ «Бахус» |
| 4.164. | ООО «Промтрансвагон» |
| 4.165. | ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ» |
| 4.166. | ООО «Промэнергопроект» |
| 4.167. | ООО ПСФ «Новые технологии» |
| 4.168. | ООО «Радеж» |
| 4.169. | ООО «Русский стиль Строй» |
| 4.170. | ООО «Сантехстрой» |
| 4.171. | ООО «Сити» |
| 4.172. | ООО «Сияние» |
| 4.173. | ООО «Спецавтотранс» |
| 4.174. | ООО «Спорт и туризм» |
| 4.175. | ООО «Степная роза» |
| 4.176. | ООО «Студия фитнеса и йоги «Реформа» |
| 4.177. | ООО СФ Волгодонскстрой |
| 4.178. | ООО «Телекомпания ВТВ» |
| 4.179. | ООО «Технокард-Инфо» |
| 4.180. | ООО ТК «Сказка» |
| 1 | 2 |
| 4.181. | ООО «Торговый дом «Орбита» |
| 4.182. | ООО «Торговый Дом «Элита» |
| 4.183. | ООО «Торговый комплекс «Юность» |
| 4.184. | ООО «Торговый центр» |
| 4.185. | ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» |
| 4.186. | ООО «Усадьба», ИП Турганова Н.Н. |
| 4.187. | ООО «Фабрика химчистки» |
| 4.188. | ООО «Фармацевт» |
| 4.189. | ООО «Ф-групп» |
| 4.190. | ООО фирма «Монрем» |
| 4.191. | ООО «Фортуна» |
| 4.192. | ООО «Чайка» |
| 4.193. | ООО «Чайка-Дон» |
| 4.194. | ООО «ЭнергомашКапитал» |
| 4.195. | ООО «Ярославна» |
| 4.196. | ООО МП «Идея-К» |
| 4.197. | ООО ПКФ «Слава» |
| 4.198. | ООО ПСП «Жилстрой» |
| 4.199. | ООО ТК «ГиАлС» |
| 4.200. | ООО ТК «Меркурий» |
| 4.201. | ООО ТСК «Голд Групп» |
| 4.202. | ООО ЦСН «Ваш дом» |
| 4.203. | ООО «Югстройсервис» |
| 4.204. | ООО «ЮСКОМ» |
| 4.205. | Отдел военного комиссариата РО по г. Волгодонск |
| 4.206. | ПАО «Ростелеком» |
| 4.207. | ПАО КБ «Центринвест» |
| 4.208. | Потребительский кооператив Кредитный Союз «Росс-Кредит» |
| 4.209. | Потребительский кооператив «Русь-Фарм» |
| 4.210. | Расчетно-кассовый центр г.Волгодонск Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка РФ (РКЦ Волгодонск) |
| 4.211. | РДЖВ ОАО «РЖД» |
| 4.212. | салон «Стиль» |
| 4.213. | Управление Судебного департамента в Ростовской области Волгодонской районный суд |
| 4.214. | ФБУ «Ростовский ЦСМ» |
| 4.215. | ФГБОУ ДПО Волгодонский учебный центр ФПС |
| 4.216. | ФГКУ «1 отряд ФПС по Ростовской области» |
| 4.217. | ФГУП «Почта России» Волгодонский почтамп УФПСРО (просп. Строителей, 21) |
| 4.218. | ФГУП «Почта России» Волгодонский почтамп УФПСРО (ул. Химиков, 26) |
| 4.219. | ФГУП РТРС по филиалу Ростовский ОРТПУ |
| 4.220. | ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» |
| 4.221. | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 4.222. | Филиал ОАО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске |
| 4.223. | Филиал ОАО «Донэнерго» ВМЭС |
| 4.224. | Филиал ОАО «Росэнергоатом» Ростовская АЭС |
| 4.225. | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске |
| 4.226. | Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области |
| 4.227. | ЦПП ГУ МВД России по РО |
| 4.228. | ЧУДДПО УЧ «Автошкола» |

Приложение № 2

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

города Волгодонска

Информация о выполнении плана ремонтных работ

многоквартирного дома по адресу: ________________________________

| № п/п | Перечень работ, запланированных для подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | м² |  |  |
| 2 | Ремонт шиферной кровли | м² |  |  |
| 3 | Ремонт межпанельных стыков | мп |  |  |
| 4 | Утепление стеновых панелей | м² |  |  |
| 5 | Ремонт дверей | шт |  |  |
| 6 | Установка дверей | шт |  |  |
| 7 | Утепление входных дверей | шт |  |  |
| 8 | Ремонт оконных блоков | шт |  |  |
| 9 | Остекление окон | м² |  |  |
| 10 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт |  |  |
| 11 | Ремонт балконов | шт |  |  |
| 12 | Ремонт козырьков балконов | м² |  |  |
| 13 | Ремонт отмосток | м² |  |  |
| 14 | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения: |  |  |  |
| 14.1 | ревизия резьбовых соединений | шт |  |  |
| 14.2 | планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | дом |  |  |
| 14.3 | замена участков трубопроводов системы отопления | м.п |  |  |
| 14.4 | замена участков трубопроводов системы ГВС | м.п |  |  |
| 14.5 | покраска элементов системы отопления и ГВС | м.п |  |  |
| 14.6 | восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | м.п |  |  |
| 14.7 | замена теплоизоляции трубопроводов | м.п |  |  |
| 14.8 | устройство теплоизоляции трубопроводов | м.п |  |  |
| 14.9 | восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | шт |  |  |
| 14.10 | Промывка системы отопления | дом |  |  |
| 15 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  |  |
| 15.1 | ремонт запорной арматуры | шт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15.2 | замена запорной арматуры | шт |  |  |
| 15.3 | ремонт обратных клапанов | шт |  |  |
| 15.4 | замена обратных клапанов | шт |  |  |
| 15.5 | набивка сальников | шт |  |  |
| 15.6 | установка регулирующей арматуры | шт |  |  |
| 15.7 | ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | шт |  |  |
| 15.8 | восстановление нумерации оборудования | шт |  |  |
| 15.9 | поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору) | шт |  |  |
| 15.10 | промывка, прочистка фильтров и грязевиков | шт |  |  |
| 15.11 | установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | шт |  |  |
| 15.12 | испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | шт |  |  |
| 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | м.п |  |  |
| 17 | Ремонт системы канализации | м.п |  |  |
| 18 | Ревизия электрооборудования | дом |  |  |
| 19 | Ремонт системы электроснабжения | дом |  |  |
| 20 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт |  |  |
| 21 | Установка фото или акустических реле в подъездах | подъ езд |  |  |
| 22 | Заготовка песка | тн |  |  |
| 23 | Запас труб | тн |  |  |
| 24 | Запас запорной арматуры | шт |  |  |

Руководитель организации			                Председатель совета

(управляющая организация, ТСЖ/ЖСК,                  многоквартирного дома

предприятие)                                                               (в случае обслуживания МКД

управляющей организацией)

_______    ________________________                    _______   _________________ (подпись)		(ФИО)                                              (подпись)		(ФИО)

Приложение № 3

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

города Волгодонска

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

__г. Волгодонск______                                                        «____» _________________ 2019

(место составления акта)                                                              (дата составления акта)

Комиссия, образованная    постановлением Администрации города Волгодонска от «____» ________ 2019 № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду, утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от «____» ________2019 № ____________

с «___» _________ 2019 по «____» __________ 2019 в соответствии с Федеральным законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к  отопительному  периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                         ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ___________ 2019  ______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей 					 организации, теплосетевой организации, в отношении которой

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

города Волгодонска

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

потребителей тепловой энергии

__г. Волгодонск______                                                        «____» _________________ 2019

(место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Комиссия,   образованная    постановлением Администрации города Волгодонска от «____» ________2019 № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением Администрации города Волгодонска от «____» ________2019 № ___________

с  «___» _________ 2019 по «____» __________ 2019 в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду  ________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

2. ___________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

3.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

…………….

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок  _______________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя_____________________

(роспись, ФИО)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок ______________________________________________________________________________					(№ и дата акта)

Представитель потребителя _________________Представитель РСО ___________________

(роспись, ФИО)                                                 	         (роспись, ФИО)

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению ______________________________________________________________________________

(выполнена/не выполнена)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

4. Выполнение плана ремонтных работ _____________________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю  тепловой энергии  _____________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

6. Состояние утепления  зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых  пунктов, а также индивидуальных  тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________

(роспись, ФИО)

8. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии

_____________________________________________________________________________________

(№ и дата акта о допуске к эксплуатации)

Представитель потребителя _________________Представитель РСО ___________________

(роспись, ФИО)                                                 	         (роспись, ФИО)

9. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

_____________________________________________________________________________________

(имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном состоянии)

Представитель потребителя______________

(роспись, ФИО)

10. Работоспособность защиты систем теплоснабжения

_____________________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

11. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала _______________________________________

_____________________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

12. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией  _________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________

(роспись, ФИО)

13. Плотность оборудования тепловых пунктов _____________________________________

(плотное/неплотное)

Представитель потребителя______________

(роспись, ФИО)

14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов _____________________________________________________________________________________

(установлены/не установлены)

Представитель потребителя _________________Представитель РСО ___________________

(роспись, ФИО)                                                 	         (роспись, ФИО)

15. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

_____________________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя _________________Представитель РСО ___________________

(роспись, ФИО)                                                 	         (роспись, ФИО)

16. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

17. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность  _________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________

(роспись, ФИО)

18. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ______________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

19. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _______________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя__________________

(роспись, ФИО)

Представитель Ростехнадзора (по согласованию) __________________________________

(роспись, ФИО)

20. Наличие акта проверки системы вентиляции ____________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

21. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки

_____________________________________________________________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

22. Наличие акта на герметизацию вводов   ________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  __________________________________________________________

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов. <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ___________ 2019  ______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному  периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 5

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

города Волгодонска

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)