# Администрация

# города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# __________						                   			       № _______

г. Волгодонск

# Об утверждении нормативов состава

# сточных вод для предприятий и организаций

# в системе канализации МУП «Водоканал»

# города Волгодонска

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить нормативы состава сточных вод для предприятий и организаций в системе канализации МУП «Водоканал» города Волгодонска (приложение).

2 Всем предприятиям и организациям города, независимо от форм собственности, строго соблюдать нормативы состава сточных вод.

3 Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 26.12.2018 № 3017 «О введении в действие нормативов сброса сточных вод, условий приема и контроля состава производственных сточных вод в системы канализации МУП «Водоканал» г.Волгодонска».

4 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству         С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации

города   Волгодонска                                                                     В.П. Мельников

# Проект постановления вносит заместитель

# главы Администрации города Волгодонска

# по городскому хозяйству

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от _______№ _________

Нормативы

состава сточных вод для предприятий и организаций

в системе канализации МУП «Водоканал» города Волгодонска

| № п/п | Наименование вещества (показателя) | Ед. изм. | Значение норматива состава сточных вод, Нi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | рН | Ед. рН | 6,5 – 8,5 |
| 2 | Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 300 |
| 3 | БПК5 | мг/дм3 | 300 |
| 4 | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 5 | Сульфид-ионы | мг/дм3 | 0,06 |
| 6 | Сухой остаток | мг/дм3 | 847 |
| 7 | Хлорид-ионы | мг/дм3 | 147 |
| 8 | Сульфат-ионы | мг/дм3 | 100 |
| 9 | Аммоний-ионы | мг/дм3 | 25 |
| 10 | Нитрит-ионы | мг/дм3 | - |
| 11 | Нитрат-ионы | мг/дм3 | - |
| 12 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |
| 13 | Железо общ. | мг/дм3 | 0,9 |
| 14 | Марганец | мг/дм3 | 0,045 |
| 15 | Медь | мг/дм3 | 0,005 |
| 16 | Цинк | мг/дм3 | 0,02 |
| 17 | Алюминий | мг/дм3 | 0,15 |
| 18 | АСПАВ | мг/дм3 | 1,45 |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 0,37 |
| 20 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,65 |
| 21 | Метанол | мг/дм3 | 0,1 |
| 22 | Формальдегид | мг/дм3 | 0,09 |