Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2021 № 1638

г. Волгодонск

О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС 
«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Ростовской области от 05.07.2012 № 602 «О реализации мер пожарной безопасности 
в Ростовской области», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить:

1.1 Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» (приложение № 1).

1.2 Перечень социально значимых мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 2).

1.3 Форма расписания выезда сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров и проведения аварийно - спасательных работ 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 3).

1.4 Положение о порядке привлечения сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 4).

1.5 Перечень оснований для установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 5).

1.6 Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 6).

1.7 Перечень мероприятий по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 7).

1.8 Порядок обеспечения связи и оповещения населения о пожаре 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 8).

1.9 Перечень необходимых мероприятий по обучению населения мерам противопожарной безопасности и пропаганде на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 9).

1.10 Положение по материальной и социальной поддержке добровольных пожарных и членов их семей на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение № 10).

1.11 Положение о формах участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» (приложение № 11).

2 Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений города Волгодонска, независимо от организационно - правовой формы собственности и ведомственной принадлежности 
(далее –организации):

2.1 Разработать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

2.2 Разместить материалы по противопожарной пропаганде 
на информационных стендах.

2.3 Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

2.4 Представлять по запросам 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Ростовской области (далее - 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области) сведения и документы для разработки и составления документов предварительного планирования действий по тушению пожаров (планов тушения пожаров, карточек тушения пожаров, графиков проведения профилактических мероприятий.)

2.5 Согласовывать с 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, (занятий), и тренировок действий при возникновении пожаров, включая вопросы эвакуации людей, имущества и тушения пожаров с отработкой планов эвакуации.

2.6 Участвовать в пожарно-тактических учениях (занятиях) 
и тренировках действий при возникновении пожаров, включая вопросы эвакуации людей, имущества и тушения пожаров с отработкой планов эвакуации, проводимых 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области.

3 Признать утратившими силу:

3.1 Постановление Администрации города Волгодонска от 25.03.2016 № 615 «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах города Волгодонска»;

3.2 Постановление Администрации города Волгодонска от 04.12.2019 № 2987 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 25.03.2016 № 615 «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Волгодонска».

4 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике 
и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников

# Постановление вносит

# заместитель главы Администрации

# города Волгодонска по кадровой политике

# и взаимодействию с правоохранительными органами

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 20.08.2021 № 1638

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1. Общие положения

  - Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в том числе при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

1.2 Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3 Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

1.4 Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых 
в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

1.4.1 Разработка и реализация первичных мер пожарной безопасности для организаций, а также зданий, сооружений, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения по определению технических средств и методов работы по обеспечению пожарной безопасности, противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства, обеспечение эвакуацию людей при пожарах, в том числе маломобильных граждан.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

реализацию полномочий Администрации города Волгодонска 
по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности города Волгодонска;

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и контроль за его выполнением;

установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Город Волгодонск», а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

организацию обучения населения мерам пожарной безопасности 
и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

социально-экономическое стимулирование участия граждан 
и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия 
в борьбе с пожарами.

1.5 Особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые Администрацией города Волгодонска в случае повышения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

1.6 Противопожарная пропаганда – информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности.

1.7 Обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни.

2. Реализация полномочий Администрации города Волгодонска

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

2.1 Администрация города Волгодонска реализует полномочия 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Волгодонск» через муниципальные учреждения и предприятия при выполнении ими своей уставной деятельности в части ее касающейся.

2.2 Администрация города Волгодонска обладает следующими полномочиями по обеспечению первичных мер пожарной безопасности:

2.2.1 Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

2.2.2 Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития муниципального образования 
«Город Волгодонск».

2.2.3 Оказание содействия органам государственной власти Ростовской области информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

2.2.4 Установление особого противопожарного режима в границах муниципального образования «Город Волгодонск», в случае повышения пожарной опасности.

И.о. управляющего делами

Администрации города Волгодонска                                               Н.В. Чуприна

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 20.08.2021 № 1638

ПЕРЕЧЕНЬ

социально значимых мероприятий по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1 Соблюдение на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» особого противопожарного режима.

2 Проведение разъяснительной работы среди населения города Волгодонска с целью соблюдения противопожарного режима, выполнения первичных мер пожарной безопасности.

3 Проведение противопожарной пропаганды.

4 Содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения, средств автоматической противопожарной защиты, иного имущества пожарно-технического назначения, используемого в установленном порядке в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, и готовностью их к применению.

5 Осуществление дежурства и патрулирования в пожароопасный период, при введении особого пожароопасного режима, на пожароопасных объектах, при проведении пожароопасных работ.

6 Содержание в исправном состоянии водоисточников противопожарного водоснабжения, мест хранения первичных средств пожаротушения.

7 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенного пункта, объектов экономики, расположенных в лесных массивах (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности).

8 Обеспечение своевременной очистки территорий населенного пункта в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями 
и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

9 Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов 
к зданиям, сооружениям и источникам наружного противопожарного водоснабжения, используемым для целей пожаротушения.

И.о. управляющего делами

Администрации города Волгодонска                                               Н.В. Чуприна

Приложение № 3

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 20.08.2021 № 1638

ФОРМА

расписания выезда сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

| Подразделение пожарной охраны | Перечень населенных пунктов, входящих в район (подрайон) выезда подразделения | АСР |
| --- | --- | --- |
|  |  | № 1 | № 1 БИС | № 2 | № 3 |  |
|  |  | Привлекаемые подразделения | Расчётное время прибытияк наиболее удалённой точке района выезда1 | Привлекаемые подразделения | Расчётное время прибытияк наиболее удалённой точке района выезда1 | Привлекаемые подразделения | Расчётное время прибытияк наиболее удалённой точке района выезда1 | Привлекаемые подразделения | Расчётное время прибытияк наиболее удалённой точке района выезда1 | Привлекаемые подразделения | Расчётное время прибытия к наиболее удалённой точке района выезда1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 12-ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области | г. Волгодонск | АЦ 12-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ | 20 мин. 20 мин. | АЦ 12-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АСА ПСС АЦ 26-ПСЧ | 20 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин. 30 мин. | АЦ 12-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АСА ПСС АЦ 78-ПСЧ* АЦ 49-ПСЧ* | 20 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 40 мин. 40 мин. | АЦ 12-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АСА ПСС АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АЦ 78-ПСЧ* АЦ 49-ПСЧ* АЦ ОП 60-ПСЧ* АЦ 55-ПСЧ* | 20 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин. 25 мин. 30 мин. 30 мин. 40 мин. 40 мин. 60 мин. 70 мин. | Волгодонский ОПТКП №1: (ОЛА-26 ПСЧ, АЦ 50-ПСЧ, АЦ 78-ПСЧ АЦ 49-ПСЧ ПНС-110 26-ПСЧ АР-2 26-ПСЧ АЛ-30 17 ПСЧ АПТ 17-ПСЧ АГ 12-ПСЧ АТ 26-ПСЧ КП-125 26-ПСЧ). АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АЛ-30 26-ПСЧ АСО 26-ПСЧ АШ 26-ПСЧ Автобус 26-ПСЧ Снегоболотоход 26-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ | 240 мин. 105 мин. |
| Итого по видам: | АЦ-2 | АЦ-4, АСА-1 | АЦ-8, АСА-1 | АЦ-10, АСА-1 | АЦ-9, ПНС-110-1, АР-2-1, АПТ-1, АТ-1, АГ-20-1, АЛ-30-2, КП-125-1, АСО-1, АШ-1, ОЛА-1, автобут-1, Снегоболотоход-1. |
| ВСЕГО: | 2 | 5 | 9 | 11 | 21 |
| 17-ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области | г. Волгодонск | АЦ 17-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ | 15 мин. 15 мин. | АЦ 17-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АСА ПСС | 15 мин. 15 мин. 20 мин. 20 мин. 25 мин. | АЦ 17-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АСА ПСС АЦ 49-ПСЧ* АЦ 78-ПСЧ* | 15 мин. 15 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 25 мин. 35 мин. 40 мин. | АЦ 17-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АСА ПСС АЦ 49-ПСЧ* АЦ 78-ПСЧ* АЦ ОП 60-ПСЧ* АЦ 55-ПСЧ* | 15 мин. 15 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 25 мин. 35 мин. 40 мин. 60 мин. 70 мин. | Волгодонский ОПТКП №1: (ОЛА-26 ПСЧ, АЦ 50-ПСЧ, АЦ 78-ПСЧ АЦ 49-ПСЧ ПНС-110 26-ПСЧ АР-2 26-ПСЧ АЛ-30 17 ПСЧ АПТ 17-ПСЧ АГ 12-ПСЧ АТ 26-ПСЧ КП-125 26-ПСЧ). АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АЛ-30 26-ПСЧ АСО 26-ПСЧ АШ 26-ПСЧ Автобус 26-ПСЧ Снегоболотоход 26-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ | 240 мин. 105 мин. |
| Итого по видам: | АЦ-2 | АЦ-4, АСА-1 | АЦ-8, АСА-1 | АЦ-10, АСА-1 | АЦ-9, ПНС-110-1, АР-2-1, АПТ-1, АТ-1, АГ-20-1, АЛ-30-2, КП-125-1, АСО-1, АШ-1, ОЛА-1, автобут-1, Снегоболотоход-1. |
| ВСЕГО: | 2 | 5 | 9 | 11 | 21 |
| 26-ПСЧ 1 ПСО | г. Волгодонск | АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ | 10 мин. 10 мин. | АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АСА ПСС | 10 мин. 10 мин. 15 мин. 15 мин. 25 мин. | АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АСА ПСС АЦ 49-ПСЧ* АЦ 78-ПСЧ* | 10 мин. 10 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 25 мин. 35 мин. 35 мин. | АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АСА ПСС АЦ 49-ПСЧ* АЦ 78-ПСЧ* АЦ ОП 60-ПСЧ* АЦ 55-ПСЧ* | 10 мин. 10 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 25 мин. 35 мин. 35 мин. 60 мин. 70 мин. | Волгодонский ОПТКП №1: (ОЛА-26 ПСЧ, АЦ 50-ПСЧ, АЦ 78-ПСЧ АЦ 49-ПСЧ ПНС-110 26-ПСЧ АР-2 26-ПСЧ АЛ-30 17 ПСЧ АПТ 17-ПСЧ АГ 12-ПСЧ АТ 26-ПСЧ КП-125 26-ПСЧ). АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АЦ 26-ПСЧ АЛ-30 26-ПСЧ АСО 26-ПСЧ АШ 26-ПСЧ Автобус 26-ПСЧ Снегоболотоход 26-ПСЧ АЦ 12-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ АЦ 17-ПСЧ | 240 мин. 105 мин. |
| Итого по видам: | АЦ-2 | АЦ-4, АСА-1 | АЦ-8, АСА-1 | АЦ-10, АСА-1 | АЦ-9, ПНС-110-1, АР-2-1,АПТ-1, АТ-1, АГ-20-1, АЛ-30-2, КП-125-1, АСО-1, АШ-1, ОЛА-1, автобут-1, Снегоболотоход-1. |

Примечание:

1 Расчётное время прибытия, обозначенное в столбцах 4,6,8,10,12 указано без учёта перекрытия проездов, интенсивности движения транспортных потоков, состояния дорожного покрытия, погодных условий, ж/д переездов и естественных преград (реки, озера, пруды и т.д.). В случае задействования пожарных автомобилей (на пожаре, проведении аварийно-спасательных работ, дорожно-транспортных происшествиях, заминировании объектов и т.п.) допускается направление на пожар пожарной техники других ближайших подразделений, но в количестве, указанном в расписании выезда.

* – силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, направляемые 
в соответствии с Планом привлечения сил и средств Ростовского территориального пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Ростовской области.

И.о. управляющего делами

Администрации города Волгодонска                                              Н.В. Чуприна

Приложение № 4

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 20.08.2021 № 1638

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке привлечения сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок привлечения сил 
и средств подразделений пожарной охраны и организаций для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города     Волгодонска в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 
№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2 Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования «Город Волгодонск» привлекаются следующие силы:

- подразделения 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Ростовской области;

- подразделения добровольной пожарной охраны;

- противопожарные формирования организаций;

- население города Волгодонска.

Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
в границах города Волгодонска привлекаются следующие средства:

- пожарная и специальная техника;

- средства связи;

- огнетушащие вещества, находящиеся на вооружении в подразделениях пожарной охраны;

- первичные средства пожаротушения, а также приспособления для целей пожаротушения, вспомогательная и водоподающая техника организаций, предоставляемая на безвозмездной основе.

1.3 На тушение пожаров привлекаются силы и средства Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Волгодонское» в соответствии с задачами, возложенными на них законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области.

1.4 Для тушения пожаров используются все источники водоснабжения (водообеспечения) организаций, независимо от форм собственности и назначения, на безвозмездной основе.

1.5 Руководители организаций обязаны:

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные системы тушения пожаров, 
не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

- предоставлять при тушении пожаров на территории организаций необходимые силы и средства;

- обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны, при осуществлении ими служебных обязанностей по тушению пожаров, 
на территории, в здания, сооружения и иные объекты организаций;

- сообщать в пожарную охрану о состоянии дорог и изменении подъездов к объекту.

2 Порядок привлечения сил и средств на тушение пожаров

2.1 Привлечение сил и средств пожарной охраны и противопожарных формирований организаций на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ при их тушении осуществляется на условиях и 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением.

2.2 Порядок привлечения сил и средств пожарной охраны 
и противопожарных формирований организаций на тушение пожаров 
и проведение аварийно-спасательных работ при их тушении в границах города Волгодонска утверждается главой Администрации 
города Волгодонска, на объектах – руководителем объекта.

2.3 Выезд подразделений пожарной охраны и противопожарных формирований организаций на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осуществляется в порядке, установленном расписанием выездов сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования «Город Волгодонск». Выезд осуществляется на безвозмездной основе.

2.4 Взаимодействие подразделений пожарной охраны с аварийными 
и специальными службами организаций при тушении пожаров осуществляется на основе совместных соглашений (инструкций) взаимодействия.

2.5 Координацию деятельности всех видов пожарной охраны 
и аварийно-спасательных формирований, участвующих в тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования «Город Волгодонск» осуществляет в установленном порядке руководитель тушения пожара.

2.6 Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется первым прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны, которое управляет на принципах единоначалия личным составом и техникой пожарной охраны, и организацией участвующих в тушении пожара, а также дополнительно привлеченными к тушению пожара силами.

2.7 Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, 
за безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара и привлеченных к тушению пожара дополнительных сил.

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении пожара.

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара.

При необходимости руководитель тушения пожара может принимать решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан 
на указанной территории.

2.8 Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок 
и особенности работы личного состава, определяет необходимое количество привлекаемой пожарной и другой техники.

2.9 В случае недостаточного количества или выхода из строя пожарной или специальной техники руководитель тушения пожара совместно 
с представителем Администрации города Волгодонска принимают меры 
по привлечению дополнительных сил и средств других противопожарных подразделений и организаций.

2.10 Выезд следственной оперативной группы полиции к месту пожара осуществляется в соответствии с приказами и инструкциями 
о взаимодействии в установленном порядке.

И.о. управляющего делами

Администрации города Волгодонска                                               Н.В. Чуприна

Приложение № 5

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 20.08.2021 № 1638

ПЕРЕЧЕНЬ

оснований для установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1 Крушения, аварии на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, 
с аварийным выбросом в объеме 20 тонн и более.

2 Порыв магистрального нефтепровода, газопровода.

3 Аварии на складах нефтепродуктов, связанные с разливом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20 тонн и более 
за пределы территории склада.

4 Аварийное отключение коммунальной системы жизнеобеспечения или электроэнергетической системы в жилых кварталах на 2 суток и более.

5 Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью 
в порывах 30 и более метров в секунду.

6 Рост количества пожаров и (или) травматизма и (или) гибели людей на пожарах, в том числе обусловленный резким повышением либо понижением температуры воздуха.

7 Прогноз наступления метеорологических условий, влияющих 
на установление высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды (IV и V классы пожарной опасности по условиям погоды соответственно), крупные лесные пожары (на площади 25 гектаров и более).

8 Иные условия, которые могут привести к росту числа пожаров.

И.о. управляющего делами

Администрации города Волгодонска                                              Н.В. Чуприна

Приложение № 6

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 20.08.2021 № 1638

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных требований пожарной безопасности,

действующих в период особого противопожарного режима

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1 Общие требования:

1.1 Передача информационных сообщений о введении особого противопожарного режима через средства массовой информации (телевидение, видеоканалы, радио, печатные издания, интернет порталы) и средства оповещения гражданской обороны на безвозмездной основе.

1.2 Организация дежурства граждан и (или) работников предприятий, расположенных в городе Волгодонске, в помощь личному составу подразделениям государственной противопожарной службы.

1.3 Подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и инженерной техники.

1.4 Организация патрулирования территорий города Волгодонска силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения.

1.5 Установка в садоводческих товариществах города Волгодонска у каждого специально определенного строения емкости (бочки) с водой объемом не менее 0,5 куб. метров и первичных средств пожаротушения: 
2 огнетушителя, объемом не менее 10 л каждый; 2 багра; 2 топора; 2 лопаты; 2 ведра; емкость с песком объемом не менее 0,5 куб. метров.

1.6 Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара через средства массовой информации на безвозмездной основе.

1.7. Обеспечение безвозмездного использования общественного транспорта для экстренной эвакуации населения.

1.8 В летний период в условиях роста количества пожаров и (или) травматизма и (или) гибели людей на пожарах, обусловленных резким повышением температуры воздуха, при получении штормового предупреждения, а также при установлении высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

1.9 Установление запрета на разведение костров, проведение работ с применением открытого огня на участках, расположенных в непосредственной близости (менее 15 м) от строений и мест с наличием растительности.

1.10 Ограждение периметров территорий детских оздоровительных лагерей, расположенных в лесных массивах, защитной минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

1.11 Для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и в непосредственной близости от земель сельскохозяйственного назначения, устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 10 м со стороны преобладающего направления ветра, удаление сухой растительности.

1.12 Ограничение передвижения по территории лесных насаждений автомобильного транспорта без искрогасителей на выпускных трубах двигателей внутреннего сгорания.

2 Дополнительные требования пожарной безопасности в лесах в границах города Волгодонска, при установлении чрезвычайной пожарной опасности:

2.1 Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах ведется с 9 до 21 часа.

2.2 Привести силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, в состояние готовности к тушению пожаров.

2.3 Организовать предупреждение населения о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах.

2.4 Организовать ежедневное дежурство ответственных лиц с 
9 до 24 часов.

2.5 Усилить противопожарную пропаганду, проведение передачи напоминаний об осторожном обращении с огнем в лесу по местным ретрансляционным сетям каждые 2 – 3 часа.

3 В осенне-зимний период в условиях роста количества пожаров, травматизма и (или) гибели людей на пожарах, обусловленных резким понижением температуры воздуха:

3.1 Запретить применение гражданами электронагревательных приборов с открытым нагревательным элементом как на рабочих местах, так и в жилом фонде всех форм собственности.

3.2 Провести дополнительные проверки состояния дымоходов в зданиях всех форм собственности, отапливаемых печами на твердом топливе.

3.3 Принятие мер по ограничению продажи спиртных напитков.

4 Исходя из местных условий и с учетом причины введения особого противопожарного режима, могут быть приняты иные дополнительные требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности.

И.о.управляющего делами

Администрации города Волгодонска                                             Н.В. Чуприна

Приложение № 7

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 20.08.2021 № 1638

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по обеспечению беспрепятственного проезда

пожарной техники к месту пожара

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1 Настоящий Перечень определяет мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

2. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

2.1 С двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей).

2.2 Со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательным учреждениям, детским дошкольным образовательным учреждениям, лечебным учреждениям со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

3 К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

3.1 с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

3.2 с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

4 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

4.1 меньшей этажности, чем указано в подпункте 2.1 настоящего Перечня;

4.2 двусторонней ориентации квартир или помещений;

4.3 устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

5 К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

6 Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

7 Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

8 В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

9 Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

9.1 для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

9.2 для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

10 Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

11 В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

12 Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

13 В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

14 Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15  15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 
150 метров.

15 Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 
100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

16 При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку 
от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

17 К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

18 Планировочное решение малоэтажной жилой застройки 
(до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

19 На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 
3,5 метра.

20 Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.

21 Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

22 Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.

23 Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

24 Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

25 У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.

И.о. управляющего делами

Администрации города Волгодонска                                             Н.В. Чуприна

Приложение № 8

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 20.08.2021 № 1638

ПОРЯДОК

обеспечения связи и оповещения населения о пожаре

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1 Настоящий Порядок определяет организацию, задачи и механизмы реализации мероприятий по оповещению и информированию населения города Волгодонска об опасности при возникновении пожаров.

2 Распоряжение на задействование системы оповещения, а также непосредственно руководство оповещением и информированием руководящего состава Администрации города Волгодонска, объектов экономики и населения осуществляет:

глава Администрации города Волгодонска;

председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города (далее – КЧС и ПБ города);

начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Волгодонска» (далее – МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»);

оперативный дежурный единой дежурно – диспетчерской службы (далее - ОД ЕДДС) города в случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии с утвержденной инструкцией, с немедленным докладом главе Администрации города Волгодонска;

локальных систем оповещения – руководители организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты;

объектовых системах оповещения – соответствующими руководителями.

3 Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются ОД ЕДДС города с использованием всех имеющихся в его распоряжении средств системы оповещения и связи.

4 Для привлечения внимания населения перед передаваемыми речевыми сообщениями всеми имеющимися средствами подается предупредительный сигнал «Внимание всем!» с включением всех электросирен и выносных акустических установок, установленных на объектах города Волгодонска.

5 Для приема информации о пожаре от населения используется единый номер телефона 112 экстренной оперативной службы, номер 101 
с мобильного телефона или 01 с телефона стационарного (городского).

6 ОД ЕДДС города, получив сигнал (распоряжение) или информацию оповещения, подтверждает их получение, немедленно доводит полученный сигнал (распоряжение) до дежурно-диспетчерских служб объектов города и населения с последующим докладом начальнику МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска».

7 Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется в автоматизированном режиме путем использования электросиренного оповещения, радиотрансляционных сетей, телевизионного и радиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения 
и информирования населения в речевой форме, рассылкой СМС-сообщений на телефоны абонентов сотовой связи.

8 Включение радиотрансляционных сетей, теле- и радиостанций, систем кабельного и эфирного телевидения, станций эфирного радиовещания для оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях осуществляется дежурным персоналом средств вещания по команде 
ОД ЕДДС города после обмена паролем и отзывом, исключающих несанкционированные действия.

9 Сроки готовности технических средств к выполнению задач оповещения и информирования населения города:

региональной автоматизированной системой централизованного оповещения, телефонной сети связи общего пользования, сетей операторов сотовых связей, локальных систем оповещения потенциально опасных объектов, объектовых средств – постоянная готовность.

радиовещательных и телевизионных станций коммерческих телерадиокомпаний:

в рабочее время – не более 5 минут;

в нерабочее время – не более 1 часа.

10 Тексты речевых сообщений о действиях населения при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на магнитные и иные виды носителей должны готовиться заранее и передаваться 
с магнитных или иных носителей информации.

Хранение магнитных носителей и текстов сообщений организует 
МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» и руководители телерадиокомпаний.

11 Текст передаваемой информации утверждается главой Администрации города Волгодонска или председателем КЧС и ПБ города.

12 Речевая информация передается населению при возникновении чрезвычайной ситуации с перерывом программ вещания длительностью 
не более 5 минут. Допускается двух ­ или трехкратное повторение передачи речевого сообщения.

13 Ответственность за поддержание сил и технических средств оповещения и информирования населения города Волгодонска в постоянной готовности к применению, организацию своевременного технического обслуживания и ремонта несут руководители организаций и учреждений города, в ведении которых находятся эти силы и средства.

И.о. управляющего делами

Администрации города Волгодонска                                              Н.В. Чуприна

Приложение № 9

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 20.08.2021 № 1638

ПЕРЕЧЕНЬ

необходимых мероприятий по обучению населения мерам противопожарной безопасности и пропаганде на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1 Настоящий Перечень определяет основные мероприятия по обучению населения мерам противопожарной безопасности и пропаганде 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

2 Основными направлениями работы по противопожарной пропаганде 
и обучению населения мерам пожарной безопасности считать:

2.1 Работу с населением по месту жительства путем проведения сходов, собраний, индивидуальных бесед.

2.2 Проведение дворовых обходов жилого сектора сотрудниками органов внутренних дел и социальной защиты населения, с приоритетом проверок социально-неблагополучных и социально – незащищенных слоев населения.

2.3 Размещение материалов по противопожарной пропаганде 
в средствах массовой информации, на информационных стендах.

2.4 Использование средств наружной рекламы (включая рекламу на транспорте).

2.5 Обучение населения (и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях города Волгодонска) мерам пожарной безопасности осуществлять в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

3 Организация демонстрации информаций – текстов «бегущей» строкой телевидения.

4 Регулярное проведение с детьми занятий, игр, викторин на противопожарную тематику в дошкольных и школьных образовательных учреждениях сотрудниками Всероссийского добровольного пожарного общества города Волгодонска Ростовской области.

5 Обращение к гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (автовокзал, конечные остановочные павильоны, внутриквартальные застройки).

6 В печатных изданиях, телекоммуникационной сети «Интернет» и 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска размещение статей и памяток о требованиях пожарной безопасности.

7 Проведение информирования населения в местах массового отдыха и садоводческих товариществах о запрете выжигания сухой растительности.

8 Привлечение к агитационной работе по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям местные телевизионные и радио – каналы, рекламные агентства.

9 Размещение информации о соблюдении правил пожарной безопасности в квитанциях ежемесячной абонентской оплаты управляющими жилищными компаниями.

И.о. управляющего делами

Администрации города Волгодонска                                              Н.В. Чуприна

Приложение № 10

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 20.08.2021 № 1638

ПОЛОЖЕНИЕ

по материальной и социальной поддержке

добровольных пожарных и членов их семей на

территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1 Настоящее Положение регулирует материальную и социальную поддержку добровольных пожарных и членов их семей в границах города Волгодонска в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 
№ 100 - ФЗ «О добровольной пожарной охране», Областным законом 
от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях поощрения добровольных пожарных за добросовестное выполнение своих обязанностей и активное участие в работе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»

2 Настоящее Положение определяет организацию материальной
 и социальной поддержки добровольных пожарных на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

3 Материальная и социальная поддержка:

3.1 Добровольные пожарные по месту работы или учебы освобождаются от работы или учебы без сохранения заработной платы 
(для работающих граждан), с сохранением за ними места работы или учебы, должности, на время участия в тушении пожаров или несения ими службы (дежурства) в расположении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо прохождения ими профессиональной подготовки, если их участие в тушении пожаров или несении службы (дежурства) либо профессиональная подготовка осуществляется в рабочее или учебное время с согласия руководителя организации по месту работы или учебы добровольного пожарного.

3.2 Добровольным пожарным территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны за счет средств, предусмотренных на содержание указанных подразделений, выплачиваются компенсации, предусмотренные гражданско-правовым договором на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

3.3 Привлечение граждан к исполнению обязанностей добровольных пожарных сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени несения службы (дежурства) в подразделении добровольной пожарной охраны допускается с их согласия с выплатой компенсации в денежной форме. При невозможности предоставления указанной компенсации время исполнения гражданами обязанностей добровольных пожарных сверх 
48-часовой продолжительности еженедельного времени несения службы (дежурства) в подразделении добровольной пожарной охраны суммируется и предоставляется добровольным пожарным в виде дополнительного времени отдыха.

3.4 Размер и порядок выплаты компенсации за привлечение добровольных пожарных к несению службы (дежурства) сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени несения службы (дежурства), возмещения расходов, связанных с оплатой проезда от места жительства, работы или учебы до места прохождения профессиональной подготовки и обратно, и командировочных расходов, связанных с прохождением профессиональной подготовки, определяются учредительными документами территориальных подразделений добровольной пожарной охраны или распорядительными документами собственника имущества организации (для объектовых подразделений добровольной пожарной охраны) и указываются в гражданско-правовом договоре на выполнение работ по участию 
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

3.5 Добровольным пожарным территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны предоставляется информационная, консультационная и юридическая поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны.

3.6 Добровольным пожарным территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны предоставляются льготы:

- по посещению муниципальных учреждений культуры;

- по посещению муниципальных спортивных учреждений;

- по внеочередным услугам Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска Ростовской области.

3.7 Граждане, вступившие в добровольную пожарную охрану, 
за высокие заслуги и показатели могут поощряться органами местного самоуправления:

- объявлением благодарности;

- выдачей денежной премии;

- награждением ценным подарком;

- награждением почетными грамотами.

3.8 За особые заслуги в выполнении общественного долга и проявленные при этом мужество и героизм граждане, вступившие 
в добровольную пожарную охрану, могут быть представлены 
к государственным наградам Российской Федерации и Ростовской области, муниципальным наградам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области и нормативными правовыми актами муниципального образования.

4 Социальные гарантии в случае гибели (смерти) или получения увечья добровольными пожарными.

4.1 В случае гибели (смерти) добровольных пожарных в период исполнения обязанностей добровольных пожарных при их привлечении органом исполнительной власти Ростовской области, уполномоченным 
в сфере пожарной безопасности, к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории Ростовской области, наступившей в период их привлечения к указанной деятельности органом исполнительной власти Ростовской области, уполномоченным в сфере пожарной безопасности, либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими в указанный период до истечения одного года после его окончания, членам семей погибших (умерших) добровольных пожарных выплачивается единовременное пособие в размере, определяемом в соответствии со статьей 4.2 Областного закона  Ростовской области от 25.11.2004 № 202-ЗС 
«О пожарной безопасности».

4.2 При получении добровольными пожарными в период исполнения обязанностей добровольных пожарных при их привлечении органом исполнительной власти Ростовской области, уполномоченным в сфере пожарной безопасности, к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории Ростовской области увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, повлекших стойкую утрату трудоспособности, им выплачивается единовременное пособие в размере, определяемом в соответствии со статьей 4.2 Областного закона  Ростовской области от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности».

4.3 Членами семьи погибших (умерших) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, имеющими право 
на получение единовременного пособия, считаются:

- супруга (супруг);

- родители;

- дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

И.о. управляющего делами

Администрации города Волгодонска                                              Н.В. Чуприна

Приложение № 11

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 20.08.2021 № 1638

ПОЛОЖЕНИЕ

о формах участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1 К формам участия граждан в обеспечении пожарной безопасности 
на работе и в быту относится:

1.1 соблюдение требований пожарной безопасности на работе и в быту;

1.2 обеспечение наличия в помещениях и строениях, находящихся в собственности граждан, первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

1.3 немедленное уведомление пожарной охраны об обнаружении пожаров и загораний;

1.4 принятие посильных мер по спасанию людей, имущества и тушению пожаров с использованием первичных средств пожаротушения до прибытия пожарной охраны и оказание им содействия при тушении пожаров;

1.5 содействие пожарной охране в тушении пожаров;

1.6 выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора;

1.7 предоставление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможности должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности  и пресечения их нарушений.

И.о. управляющего делами

Администрации города Волгодонска 	          Н.В. Чуприна