## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2022 № 1567

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации

города Волгодонска от 04.05.2022 № 1122 «О подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области 
к эксплуатации в осенне-зимний период», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях обеспечения своевременной 
и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2022- 2023 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 04.05.2022 № 1122 «О подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов» изменения:

1.1. Изложить пункт 3.3. в новой редакции:

«3.3.Руководителям ООО «Волгодонская тепловая генерация»                     (А.В. Дзюбак), ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» (Е.Ю. Лавренова):

3.3.1. Обеспечить нормативные параметры, обеспечивающие бесперебойное снабжение потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период с даты завершения отопительного периода 
2021-2022 годов.».

1.2. изложить пункт 3.6. в новой редакции:

«3.6. ООО «ЖЭК-1», ООО «ЖЭК-2», ООО «ЖЭК-3», ООО «ЖЭК-4»,     ООО «ЖЭК-5» (В.С. Ивахненко), ООО «УЮТ», ООО «УЮТ-1», 
ООО «УЮТ-2» (Д.С. Пархоменко), ООО УК «РиСОЖ-1», ООО УК «РиСОЖ-2», ООО «РиСОЖ-4» (Н.И. Хамандритов), ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» 
(Е.А. Калитвянская), ООО «Жилстрой-Жэк-2» (В.В. Алаухов), 
ООО «Милана», ООО «РЭК» (В.В. Стародубцев), ООО «ЖРЭУ № 5» 
(С.В. Кудеев), ООО «Первая оконная ЖЭК» (С.Л. Пануев), 
ООО «Жилремсервис» (В.П. Сивяков), ООО «Чайка-Дон», ООО «Чайка»    (Ю.С. Мичурин), ООО «МГС-Сервис» (А.В. Литвинов),                                   ООО «ВОЛГОДОНСКАЯ УПРВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (М.Н. Шешуков), ООО «Энергосбережение» (О.В. Чернецкая), ООО «РУС.ЭКО» (О.Н. Баева), ООО «УК МОЙ ДОМ» (А.В. Дудко), ООО «Новый город»                                   (М.Р. Ханвердиев), председателям ЖСК, ТСЖ, ТСН, руководителям предприятий и организаций, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы независимо от форм собственности, обеспечить:

3.6.1. Подготовку к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов:

-  учреждений социальной сферы до 01.09.2022;

- объектов жилищного фонда до 15.09.2022;

- объектов инженерной инфраструктуры до 01.10.2022.».

1.3. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 04.05.2022 № 1122 «О подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов» изменения, изложив его в новой редакции (приложение № 1).

1.4. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 04.05.2022 № 1122 «О подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов» изменения, изложив его в новой редакции (приложение № 2).

1.5. Внести в приложение 3 к постановлению Администрации города Волгодонска от 04.05.2022 № 1122 «О подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов» изменения, изложив его в новой редакции (приложение № 3).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству                   П.Н. Бузуверова.

Глава Администрации

города Волгодонска 					          	                 С.М. Макаров

Постановление вносит

заместитель главы Администрации города

Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 28.06.2022 № 1567

ПЛАН

ремонтных работ по подготовке объектов жилищного фонда

города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. руб. | 71865,11 | - | Руководители управляющих организаций |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | дом | 86 | 15.09.2022 | - // - |
|  |  | м² | 9712 |  |  |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | дом | 16 | 15.09.2022 | - // - |
|  |  | м² | 405 |  |  |
| 4 | Ремонт межпанельных стыков | дом | 62 | 15.09.2022 | - // - |
|  |  | мп | 5019 |  |  |
| 5 | Утепление стеновых панелей | дом | 38 | 15.09.2022 | - // - |
|  |  | м² | 2977 |  |  |
| 6 | Ремонт дверей | шт | 213 | 15.09.2022 | - // - |
| 7 | Установка дверей | шт | 29 | 15.09.2022 | - // - |
| 8 | Утепление входных дверей | шт | 99 | 15.09.2022 | - // - |
| 9 | Ремонт оконных блоков | шт | 293 | 15.09.2022 | - // - |
| 10 | Остекление окон | м² | 433 | 15.09.2022 | - // - |
| 11 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт | 8 | 15.09.2022 | - // - |
| 12 | Ремонт балконов | шт | 43 | 15.09.2022 | - // - |
| 13 | Ремонт козырьков балконов | дом | 41 | 15.09.2022 | - // - |
|  |  | м² | 511 |  |  |
| 14 | Ремонт отмосток | дом | 17 | 15.09.2022 | - // - |
|  |  | м² | 1535 |  |  |
| 15 | Теплоизоляция кровли | д | 1 | 15.09.2022 | - // - |
|  |  | м2 | 60 |  |  |
| 16 | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения: |  |  | 15.09.2022 |  |
| 16.1 | ревизия резьбовых соединений | дом | 507 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 3770 |  |  |
| 16.2 | планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | дом | 528 | 15.09.2022 | -//- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.3 | замена участков трубопроводов системы отопления и ГВС | дом | 44 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | м.п | 941 |  |  |
| 16.4 | покраска элементов системы отопления и ГВС | дом | 171 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | м.п | 1220 |  |  |
| 16.5 | восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | дом | 54 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | м.п | 879 |  |  |
| 16.6 | замена теплоизоляции трубопроводов | дом | 7 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | м.п | 70 |  |  |
| 16.7 | устройство изоляции | м.п | 420 |  | -//- |
| 16.8 | восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | дом | 19 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 65 |  |  |
| 16.9 | Промывка системы отопления | дом | 668 | 15.09.2022 | -//- |
| 17 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  | 15.09.2022 |  |
| 17.1 | ремонт запорной арматуры | дом | 276 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 874 |  |  |
| 17.2 | замена запорной арматуры | дом | 116 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 641 |  |  |
| 17.3 | ремонт обратных клапанов | дом | 37 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 44 |  |  |
| 17.4 | замена обратных клапанов | дом | 11 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 24 |  |  |
| 17.5 | набивка сальников | дом | 262 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 2076 |  |  |
| 17.6 | установка регулирующей арматуры | дом | 3 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 11 |  |  |
| 17.7 | ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | дом | 3 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 3 |  |  |
| 17.8 | восстановление нумерации оборудования | дом | 207 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 1113 |  |  |
| 17.9 | поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору) | дом | 415 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 2518 |  |  |
| 17.10 | промывка, прочистка фильтров и грязевиков | дом | 635 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 2615 |  |  |
| 17.11 | установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | дом | 410 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 1077 |  |  |
| 17.12 | испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | дом | 526 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | шт | 1326 |  |  |
| 18 | Ремонт системы ХВС | дом | 90 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | м.п | 1869 |  |  |
| 19 | Ремонт системы канализации | дом | 82 | 15.09.2022 | -//- |
|  |  | м.п | 1424,50 |  |  |
| 20 | Ревизия электрооборудования | дом | 648 | 15.09.2022 | - // - |
| 21 | Ремонт системы электроснабжения | дом | 53 | 15.09.2022 | - // - |
| 22 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | дом | 49 | 15.09.2022 | - // - |
|  |  | шт | 522 |  |  |
| 23 | Установка фото или акустических реле в подъездах | дом | 23 | 15.09.2022 | - // - |
|  |  | подъезд | 56 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Ремонт тротуаров | м2 | 305 | 15.09.2022 | - // - |
| 25 | Заготовка песка | тн | 583,4 | 15.09.2022 | - // - |
| 26 | Запас труб | тн | 13,86 | 15.09.2022 | - // - |
| 27 | Запас запорной арматуры | шт | 2052 | 15.09.2022 | - // - |
| 28 | Акты готовности | шт | 798 | 15.09.2022 | - // - |
| 29 | Паспорта готовности | шт | 798 | 15.09.2022 | - // - |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска		   		                И.В. Орлова

Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 28.06.2022 № 1567

ПЛАН

ремонтных работ по подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Всего по объектам социальной сферы | в том числе |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответствен-ный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление образования | Управление здравоохранения | Комитет по физической культуре и спорту | Департамент труда и социального развития | Отдел культуры |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Объекты социальной сферы, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 1244,9 | 0 | 215,0 | 38,0 | 972,9 | 19,0 | - | Руководители организаций |  |  |
| 2 | Текущий ремонт | тыс. руб. | 1244,9 | 0 | 215,0 | 38,0 | 972,9 | 19,0 | - | - // - |  |  |
| 3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 422 | - | 400 | - | - | 22 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 4 | Ремонт фасада | м2 | 158 | - | 150 | - | - | 8 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 5 | Ремонт отмосток | м2 | 11 | - | - | - | - | 11 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 6 | Ремонт дверей | шт | 14 | - | 10 | - | - | 4 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 7 | Установка дверей | шт | 10 | - | 10 | - | - | - | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 8 | Ремонт оконных блоков | шт | 54 | - | 16 | - | 38 | - | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 9 | Остекление окон | м2 | 53 | - | 50 | - | - | 3 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 10 | Утепление дверей и окон | шт | 1525 | 1254 | 30 | - | - | 241 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 11 | Ремонт системы отопления и ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ревизия резьбовых соединений | шт | 435 | 121 | 252 | 6 | 1 | 55 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 11.2 | планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | здан. | 34 | - | 31 | 1 | - | 2 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 11.3 | замена участков трубопроводов системы отопления и ГВС | м.п | 86 | - | 51 | 35 | - | - | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 11.4 | покраска элементов системы отопления и ГВС | м.п | 146 | - | 140 | - | - | 6 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 11.5 | восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | м.п | 32 | - | 20 | 10 | - | 2 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 11.6 | замена теплоизоляции трубопроводов | м.п | 0 | - | - | - | - | - | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 12 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ремонт запорной арматуры | шт | 45 | - | 33 | 8 | - | 4 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 12.2 | замена запорной арматуры | шт | 5 | - | 5 | - | - | - | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 12.3 | замена обратных клапанов | шт | 0 | - | - | - | - | - | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 12.4 | набивка сальников | шт | 238 | 110 | 112 | 2 | - | 14 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 12.5 | ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления) | шт | 2 | - | 2 | - | - | - | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 12.6 | восстановление нумерации оборудования | шт | 131 | 80 | 20 | - | - | 31 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 12.7 | поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору | шт | 735 | 498 | 69 | 71 | 47 | 50 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 12.8 | промывка, прочистка фильтров и грязевиков | шт | 194 | 133 | 38 | 7 | 9 | 7 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 12.9 | установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | здан. | 89 | 69 | 13 | 1 | 3 | 3 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 12.10 | испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | шт | 104 | 60 | 27 | 5 | 6 | 6 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 13 | Заготовка песка | тн | 135,85 | 110 | 16,5 | 1,05 | 1 | 7,3 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 14 | Промывка систем отопления | здан. | 123 | 60 | 39 | 5 | 6 | 13 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 15 | Акты готовности | шт | 102 | 60 | 14 | 6 | 7 | 15 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 16 | Паспорта готовности | шт | 102 | 60 | 14 | 6 | 7 | 15 | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 17 | Запас труб | тн | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 18 | Запас запорной арматуры | шт | 31 | - | 31 | - | - | - | 01.09. 2022 | - // - |  |  |
| 19 | Вентиля | шт | 5 | - | 5 | - | - | - | 01.09. 2022 | -//- |  |  |
| 20 | Стекло | м2 | 20 | - | 20 | - | - | - | 01.09. 2022 | - // - |  |  |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска		   		                                                                                     И.В. Орлова

Приложение № 3

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 28.06.2022 № 1567

ПЛАН

ремонтных работ по подготовке объектов инженерной инфраструктуры города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | ВСЕГО | в том числе |  |  |  |  |  |  | Срок испол-нения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МУП "Водоканал" | МУП "ВГЭС" | ОАО "Донэнерго" ВМЭС | ПАО "Газпром газораспреде-ление Ростов-на-Дону" | ООО "ВТС" | ООО " Волгодонская ТЭЦ-I" |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Сети инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | 231416,96 | 16995,51 | 3543,047 | - | - | 194097,3 | 16781,07 |  | - | Руководители предприятий |
| 2 | Замена тепловых сетей | тр.м | 929 | - | - | - | - | 929 |  |  | 01.10. 2022 | - // - |
| 3 | Гидравлические и температурные испытания т/сетей | исп | 2 | - | - | - | - | 2 |  |  | май, сентябрь | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Испытание т/сетей на максимальную температуру и тепловые и гидравлические потери | исп | 0 | - | - | - | - | - |  | - | - | - // - |
| 5 | Консервация водогрейных котлов | шт | 2 | - | - | - | - | - |  | 2 | 01.10. 2022 | - // - |
| 6 | Ремонт изоляции т/сетей | м3 | 89 | - | - | - | - | - |  | 89 | 01.10. 2022 | - // - |
| 7 | Ремонт т/сетей | усл. ед. | 5 | - | - | - | - | - |  | 5 | 01.10. 2022 | - // - |
| 8 | Ремонт устройств ТАИ водогрейного котла ст.№8,9 | компл | 1 | - | - | - | - | - |  | 1 | 01.10. 2022 | - // - |
| 9 | Изготовление и установка нижнего конвективного пучка водогрейного котла №9 | шт | 0 | - | - | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 10 | Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№8 | шт | 1 | - | - | - | - | - |  | 1 | 01.10. 2022 | - // - |
| 11 | Техническое диагностирование водогрейных котлов ст№8,9 и техническое освидетельствование металлоконструкций ВК | шт | 0 | - | - | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 12 | Техническое освидетельствование магистральных и внутриквартальных трубопроводов т/сети | усл. ед | 1 | - | - | - | - | - |  | 1 | 01.10. 2022 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Техническое диагностирование газопровода от ГРС до ГРП и от ГРП до водогрейной котельной | усл. ед. | 1 | - | - | - | - | - |  | 1 | 01.10. 2022 | - // - |
| 14 | Разработка проекта на установку предохранит. запорного клапана и пуско-наладочные работы ГРП | усл. ед. | 0 | - | - | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 15 | Ремонт насосов СЭ-1250-140,6К-8А, Д-200-95 | шт | 7 | - | - | - | - | - |  | 7 | 01.10. 2022 | - // - |
| 16 | Ремонт запорной арматуры т/сети от Ду150 Ру25 до Ду800 Ру25 | шт | 14 | - | - | - | - | - |  | 14 | 01.10. 2022 | - // - |
| 17 | Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№9 с заменой горелок | шт | 1 | - | - | - | - | - |  | 1 | 01.10. 2022 | - // - |
| 18 | Технич. обслуживание и текущий ремонт газового оборудования | компл | 3 | - | - | - | - | - |  | 3 | 01.10. 2022 | - // - |
| 19 | Ремонт устройств ТАИ теплофикационных выводов | компл | 1 | - | - | - | - | - |  | 1 | 01.10. 2022 | - // - |
| 20 | Очистка бака-аккумулятора | шт | 1 | - | - | - | - | - |  | 1 | 01.10. 2022 | - // - |
| 21 | Ремонт и балансировка дутьевых вентиляторов ВК ПТВМ-50 | шт | 24 | - | - | - | - | - |  | 24 | 01.10. 2022 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 22 | Ремонт и промывка систем отопления арендованных зданий | шт | 4 | - | - | - | - | - |  | 4 | 01.10. 2022 | - // - |
| 23 | Осенний осмотр ЗиС | шт | 4 | - | - | - | - | - |  | 4 | 01.10. 2022 | - // - |
| 24 | Очистка кровли и ливнестоков | шт | 4 | - | - | - | - | - |  | 4 | 01.10. 2022 | - // - |
| 25 | Промывка водогрейных котлов ПТВМ-50 ст.№8,9 | шт | 2 | - | - | - | - | - |  | 2 | 01.10. 2022 | - // - |
| 26 | Техническое освидетельствование здания водогрейных котлов | усл. ед. | 0 | - | - | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 27 | Замена запорной арматуры | шт | 7 | 7 | - | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 28 | Замена сетей водоснабжения | пм | 1725,17 | 1725,17 | - | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 29 | Замена водопроводных вводов | пм | 261,5 | 261,5 | - | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 30 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 0 | - | - | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 31 | Замена канализационных выпусков | пм | 148,1 | 148,1 | - | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 32 | Ремонт колодцев | шт | 0 | - | - | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 33 | Замена сетей водоснабжения | пм | 554,1 | 554,1 | - | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 34 | Профилактический ремонт на подземных газопроводах – ковера | шт | 600 | - | - | - | 600 | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 35 | Профилактический ремонт сооружений на подземных газопроводах – газовые колодцы | шт | 76 | - | - | - | 76 | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 36 | Обновление настенных знаков (указателей) | шт | 75 | - | - | - | 75 | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 37 | Ревизия ГРП | шт | 14 | - | - | - | 14 | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 38 | Ревизия ШРП | шт | 10 | - | - | - | 10 | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 39 | Приборный контроль состояния изоляции подземных газопроводов | пм | 33360 | - | - | - | 33360 | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 40 | Проверка технического и противопожарного состояния всех объектов газового хозяйства | об | 21 | - | - | - | 21 | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 41 | Контроль наличия актов на герметизацию вводов подземных коммуникаций в зданиях и сооружениях в зоне действия уличного газопровода | ввод | 702 | - | - | - | 702 | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 42 | Техническое обслуживание автоматики безопасности газовых приборов | шт | 5560 | - | - | - | 5560 | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 43 | Инструктаж населения | чел | 45692 | - | - | - | 45692 | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 44 | Техническое обслуживание газопроводов | км | 156,24 | - | - | - | 156,24 | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 45 | Капремонт кабельных линий 10-0,4 кВ | км | 0,13 | - | 0,13 | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 46 | Хрономатографический анализ трансформаторного масла силовых трансформаторов ПС «Городская», «ЮЗР», «Водозабор» | шт | 8 | - | 8 | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 47 | Капремонт силовых трансформаторов | шт | 5 | - | 2 | 3 | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 48 | Профилакт. ремонт систем электроснабжения | шт | 18 | 15 | 3 | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 49 | Измерение петли "фаза-ноль" | изм | 15 | - | - | 15 | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 50 | Ремонт кровли ТП | шт | 2 | - | - | 2 | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 51 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6-10 кВ | шт | 8 | - | - | 8 | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 52 | Вырубка деревьев, обрезка ветвей, сучьев ВЛ-10кВ, 0,4кВ | км | 31,0 | - | 0,8 | 30,2 | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 53 | Устранение дефектов силовых трансформаторов | шт | 69 | - | 28 | 41 | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 54 | Доливка трансформаторного масла в баки силовых трансформаторов | шт | 48 | - | 20 | 28 | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 55 | Ремонт электрооборудования ТП-10/0,4кВ | шт | 48 | - | 48 | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 56 | Профилактические испытания КЛ-10/0,4 кВ | изм | 31 | - | 31 | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 57 | Замена электрооборудования | шт | 7 | - | - | 7 | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 58 | Ремонт отмосток ТП-10/0, 4кВ | шт | 3 | - | 3 | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 59 | Ремонт фасадов ТП-10/0,4кВ | шт | 4 | - | 4 | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 60 | Комплексное обследование технического состояния зданий РП и ТП-10/0,4кВ | шт | 20 | - | 20 | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 61 | Ремонт ВЛ-6-10кВ, ВЛ-0,4 кВ | км | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 62 | Создание аварийного запаса материалов | тыс. руб. | 3182 | - | 1060,67 | - | - | 2120,97 |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 63 | Запас труб | пм | 720 | 190 | - | - | - | 529,66 |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 64 | Задвижки и затворы чугунные | шт | 3 | 3 | - | - | - | - |  | - | 01.10. 2022 | - // - |
| 65 | Задвижки стальные | шт | 13 | - | - | - | - | 13 |  | - | 01.10. 2022 | - // - |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска		   		                                                                                                   И.В. Орлова